## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
279632 |  | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach Szkoły Policji w Katowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 962086 | Warunki płatności | przelew 14 dni, proszę potwierdzić
2 | 962087 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 634000 | przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych | wykaz klimatyzacji w załączniku nr 1 | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 279632 | Warunki postępowania | załącznik nr 1 do zlecenia.docx
2 | 634000 | przeglądu technicznego wraz z konserwacją będących na gwarancji urządzeń klimatyzacyjnych | załącznik nr 1 do zlecenia.docx
Warunki postępowania
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą<br> na wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych wg załącznika nr 1, obejmującego swoim zakresem następujące czynności:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-latin;mso-fareast-font-family:Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin; mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font: major-latin">a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font: major-latin">chłodniczy;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia freonu;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">d)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">e)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarkach;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">f)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ewentualnie przesmarowanie;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">g)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">sprawdzenie kierunków obrotów wentylatorów;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">h)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin – udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">i)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">j)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">k)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarek i wentylatorów;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">l)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-fareast-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-bidi-theme-font:major-latin">m)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">usunięcie drobnych usterek;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POSIADAĆ ORAZ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY AUTORYZACJĘ PRODUCENTÓW.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin"><br> Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi <br> i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponuje wiedzą, środkami<br> i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, w obecności pracownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami Szkoły Policji w Katowicach, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">lecz nie później niż<br> do 13 grudnia 2019 r.<o:p></o:p></span></p> <p><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Potwierdzeniem wykonania przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, będą protokoły sporządzone przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego dla każdego urządzenia oddzielnie. Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Beata Czopik starszy inspektor Wydziału Zaopatrzenia tel. 32&nbsp;606 94 66 w godzinach 8:00-15:00.<br> OFERTA MA ZAWIERAĆ WYPEŁNIONĄ TABELĘ (ZAŁĄCZNIK NR 1) Z WYCENĄ POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ PODPISANĄ PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE<br> DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU WYKONAWCY.</span></p>