## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
34924 |  | Naprawa instalacji elektrycznej |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 95530 | Termin dostawy | do dnia 31.08.2015
2 | 95531 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy
3 | 95532 | Warunki płatności | przelew 45 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 91113 | Naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu ochrony | - montaż systemowych korytek kablowych - długość 20m, - montaż gniazdek 230V - 20 sztuk, - montaż i podłączenie okablowania, - montaż skrzynki do zabudowy UPS, - wymiana skrzynki zasilania pomieszczenia ochrony, - wymiana zabezpieczeń różnicowo - prądowych i nadprądowych w skrzynce zasilania pomieszczenia, - wykonanie schematu elektrycznego wraz ze schematem usytuowania korytek i gniazd zasilających, - wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych dla wykonanych instalacji, - przekazanie instalacji do eksploatacji protokołem odbiorowym. Przy wszystkich wykonywanych pracach należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji BHP, p.poż oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie Górażdże Cement - Zakład Ekocem. Przed rozpoczęciem prac na rzecz Górażdże Cement S.A. Kontrahent zobowiązany jest do opracowania informacji o zagrożeniach, jakie jego działalność będzie stwarzać dla pracowników Górażdże Cement S.A. Informację o zagrożeniach winien przekazać Specjaliście branżowemu z ramienia Działu technicznego Zakładu Ekocem odpowiedzialnemu za obszar w jakim realizowane będzie zadanie lub Inżynierowi Zakładu Ekocem. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 34924 | Warunki postępowania | VZ010101-wytyczne dla firm zewnętrznych.pdf
2 | 34924 | Warunki postępowania | wytyczne środowiskowe.doc
Warunki postępowania
Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z miejscem wykonania usługi i lokalnymi warunkami, a zwłaszcza z: • przestrzennym rozmieszczeniem urządzeń i obiektów na placu budowy • miejscami składowania i miejscami pracy • możliwościami dowozu i wywozu materiałów Komunikacja Wszelka komunikacja w fazie zbierania ofert prowadzona będzie wyłącznie pomiędzy wyznaczonymi przedstawicielami Oferenta a przedstawicielami Górażdże Cement S.A.: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego udzielą: W sprawach technicznych Pan Jarosław Bugaj - tel. (77) 777 94 65 W kwestiach handlowych: Agnieszka Chmielewska - tel. (77) 777 94 26 e-mail: wszystkich osób - imię.nazwisko@gorazdze.pl Oględzin obiektów można dokonać pod adresem: Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 14, w godz. 800-1500 po wcześniejszym ustaleniu terminu z w/w przedstawicielami ze strony Zlecającego Ponadto przed złożeniem zapytania ofertowego należy zapoznać się z niżej wymienionymi materiałami, które mogą mieć wpływ na sporządzenie wyceny: • Wytycznymi dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. w zakresie ochrony środowiska – stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego • Wymogami dotyczącymi ochrony środowiska - stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego