## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
382229 |  | Remont pomieszczeń posterunku Straży Leśnej w budynku Nadleśnictwa Mrągowo, nr inw. 160/007 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1293025 | Termin realizacji | 30.11.2020 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1293026 | Warunki płatności | Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1293146 | Wzór umowy | W załączniku. Proszę potwierdzić wzór umowy wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 795236 | KNR 4-01 0345-11analogia | Przebicie otworów w murach z kamienia/cegły o grub. do 85 cm przy użyciu młotów pneumatycznych | 2 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 795237 | KNR 2-17 0127-01 z.o.3.3. 9903z.o.3.8. 9907 analogia | Przewody wentylacyjne kołowe o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - mur ka- mień/cegła o gr. 82 cm - osadzenie przewodu wentylacyjnego poziomego w murze | 0.515 | m^2 |  | 23% | PLN
3 | 795238 | KNR 4-01 0328-05 | Zamurowanie przebić i obmurowanie przewodu w ścianach o grubości do 85 cm | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 795239 | KNR 2-17 0147-01 z.o.3.3. 9903z.o.3.8. 9907 analogia | Wyrzutnie ścienne kołowe o śr.do 315 mm - w obiektach mo- dernizowanych - montaż na zewnątrz na ścianie kominków (wywietrzaków) kompletnych - nie gorszych jak kominek wen- tylacyjny, wywietrzak fi 100 KOMBI 100 firmy Smart-Week, (kolor wskaże Inwestor) | 2 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 795240 | KNR 4-01 0322-02analogia | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - krat- ka wentylacyjna z wentylatorkiem (łazienkowy z czujnikiem wilgotności - przyłącze okrągłe fi 100) - od wewnątrz | 2 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 795241 | KNR 4-03 0900/wycena zakła- dowa | Podłączenie wentylatorków łazienkowych do istniejącej insta- lacji wraz z montażem niezależnych wyłączników, instalacją, i listwami maskującymi | 2 | komplet |  | 23% | PLN
7 | 795242 | KNR 4-01 0345-08 | Przebicie otworów w murach z kamienia/cegły o grub. 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - wykonanie otworów wentylacyjnych fi 75 mm - kancelaria/pomieszczenie z bro- nią | 2 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 795243 | KNR 2-15 0205-02analogia | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową | 0.8 | m |  | 23% | PLN
9 | 795244 | KNR 4-01 0328-02 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości do 40 cm | 2 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 795245 | ZKNR C-2 1507-07.01 | Umocowanie kratek wentylacyjnych okrągłych nie gorszych jak Air Vent Cover o średnicy zew. 65 mm i wew. 53 mm | 4 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 795246 | K.W.I.N.R.B.- IIIkw. 2020 | Wykonanie otworów okrągłych fi 55/58 mm w drzwiach meta- lowych (kancelaria i drzwi wejściowe] oraz osadzenie tulej wentylacyjnych drzwiowych (otworów 2*3=6 szt, tulej 6*2= 12szt, kolor zbliżony do drzwi) | 6 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 795247 | NNRNKB 2021134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe od wewnątrz | 1.5 | m^2 |  | 23% | PLN
13 | 795248 | KNR 4-01 0711-04 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra- wy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na pod- łożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - wokół osadzonych wywietrzaków | 2.8 | m^2 |  | 23% | PLN
14 | 795249 | KNR 4-01 0720-01 | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wew- nętrznych cementowych na na ścianach i słupach prostokąt- nych ( do 1 m2 w 1 miejscu) | 2.8 | m^2 |  | 23% | PLN
15 | 795250 | NNRNKB 2021134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe na zewnątrz | 1.7 | m^2 |  | 23% | PLN
16 | 795251 | KNR 4-01 0723-04 | Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półsz- lachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - na zewnątrz owokół wywie- trzaków | 1.5 | m^2 |  | 23% | PLN
17 | 795252 | KNR 4-01 0728-04 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) | 1.5 | m^2 |  | 23% | PLN
18 | 795253 | ZKNR C-1 0106-01 | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineral- nego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierw- sza warstwa. - jak wyżej | 1.5 | m^2 |  | 23% | PLN
19 | 795254 | ZKNR C-1 0106-07analogia | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineral- nego CT 137 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu (ziarno 1,5 mm) - wokół wywietrzaków wraz z scaleniem z ist- niejącą fakturą - ''R''x1,5 | 1.5 | m^2 |  | 23% | PLN
20 | 795255 | ZKNR C-1 0114-09 | Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikatową wraz z scaleniem malatury - kolor dobrać do istiejącego - ''R'' x1,35 | 2 | m^2 |  | 23% | PLN
21 | 795256 | KNR 4-01 1208-02 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia na koryta- rzu | 26.2 | m^2 |  | 23% | PLN
22 | 795257 | KNR 4-01 1202-09 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło- gi ponad 5 m2 - | 26.102 | m^2 |  | 23% | PLN
23 | 795258 | NNRNKB 2021134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającym podłoże - powierzchnie pionowe | 26.102 | m^2 |  | 23% | PLN
24 | 795259 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowa- niem nierówności | 26.102 | m^2 |  | 23% | PLN
25 | 795260 | ZKNR C-1 0113-01+02 | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaiko- wego. Gruntowanie podłoża - dwuwarstwowo. | 26.102 | m^2 |  | 23% | PLN
26 | 795261 | ZKNR C-1 0113-03 | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaiko- wego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzch- niach poziomych (ziarno 0,8 mm). - kolor ustalić z Inwesto- rem | 26.102 | m^2 |  | 23% | PLN
27 | 795262 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | 27.34 | m^2 |  | 23% | PLN
28 | 795263 | NNRNKB 2021134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi i wzmacniającymi podłoże - sufity | 27.34 | m^2 |  | 23% | PLN
29 | 795264 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów betonowych wylewanych - sklepienia kobyłkowe - ' 'R''' x1,5 | 27.34 | m^2 |  | 23% | PLN
30 | 795265 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | 27.34 | m^2 |  | 23% | PLN
31 | 795266 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- nymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścia- ny | 71.832 | m^2 |  | 23% | PLN
32 | 795267 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów - szkło wodne lub środki podobne | 2 | m^2 |  | 23% | PLN
33 | 795268 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - faba w kolorach jasnych - kolor ustalić z Inwestorem | 71.832 | m^2 |  | 23% | PLN
34 | 795269 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i ga- zowych o średnicy do 50 mm | 34.1 | m |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1293146 | Wzór umowy | 5_SA.270.1.8.2020_umowaaktual.rob.bud.pon.30t.europoprawmk..pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:14.4pt; text-align:justify;tab-stops:list 57.6pt"><em><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Przedmiotem zamówienia jest:<o:p></o:p></span></em></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><em><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Wykonanie wentylacji w dwóch pomieszczeniach.<o:p></o:p></span></em></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><em><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Malowanie pomieszczeń – korytarz, magazyn broni i kancelaria</span></em><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:14.4pt; text-align:justify;tab-stops:list 57.6pt"><span style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Warunki wymagane od Wykonawców: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">Prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej przedmiotu zamówienia.<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="text-align: justify; font-size: 11pt;">Osoba uprawniona do kontaktu: </span><strong style="text-align: justify;"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">Paweł Ulewicz fax.: 89 741 22 37, e-mail: <a href="mailto:pawel.ulewicz@olsztyn.lasy.gov.pl">pawel.ulewicz@olsztyn.lasy.gov.pl</a>,&nbsp;&nbsp; <a href="tel:660"><span style="font-size: 12pt; color: windowtext;">tel: 660</span></a> 731 209</span></strong><br></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:21.6pt; text-align:justify;tab-stops:list 46.8pt left dotted 458.9pt"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">Wybór oferty nastąpi zgodnie z procedurą dokonywania wydatków nie objętych przepisami Prawa zamówień publicznych w biurze i jednostkach organizacyjnych RDLP Olsztyn, wprowadzoną Zarządzeniem nr&nbsp; 10 /2014 Dyrektora RDLP w Olsztynie&nbsp; z dnia 16 kwietnia&nbsp; 2014 r. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadleśnictwa Mrągowo&nbsp; do zawarcia umowy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><strong><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:X-NONE">Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Mrągowo.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p><ol start="1" type="a"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w szczególności z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach&nbsp; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);</span><span style="font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi<br> z zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); </span><span style="font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></li> </ol><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">4.</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial"> </span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:X-NONE">Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania będą przechowywane</span><span style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial">:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">a. przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">b. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu; </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">6.</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial"> </span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:X-NONE">Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial"> </span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:X-NONE">mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe</span><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia&nbsp;</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:X-NONE">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">4)</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial"> </span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:X-NONE">wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">9</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:X-NONE">.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.<o:p></o:p></span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span><br></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>