## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
457717 |  | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu połączonego z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1541500 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1541501 | Termin realizacji | do 31 maja 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1541502 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 952230 | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu połączonego z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar | Według opisu wymagań | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span class="font16"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Usługa polegająca na wykonaniu </span></strong></span><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">przeglądu połączonego z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">znajdujących się w pomieszczeniu węzła teleinformatycznego Szkoły Policji w Katowicach</span></strong><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Helv;mso-fareast-language:EN-US">CHARAKTERYSTYKA</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Usługa polegającą na wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych obejmującą swoim zakresem czynności:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzanie poprawności styków i połączeń elektrycznych;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzanie drożności spływu kondensatu;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania układu regulacji;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzanie parametrów pracy urządzenia (ciśnienia skraplania i parowania temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki);<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzanie szczelności układu chłodniczego;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzanie poprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzanie układu zabezpieczeń chłodniczych;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">8.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzanie prawidłowości temperatur na wlocie i wylocie z części wewnętrznej&nbsp;&nbsp;&nbsp; klimatyzatora;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">9.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">wymiana filtrów powietrza urządzenia oraz wymiana cylindrów nawilżacza;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">10.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">czyszczenie wymiennika ciepła urządzenia;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">11.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">dopełnienie układu chłodniczego czynnikiem;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">12.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">wykonania niezbędnych nastaw i regulacji.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:39.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">WYMAGANIA, WARUNKI</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:ZH-CN">Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań zamawiającego. Akceptując wymagania zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i&nbsp;warunków proszony jest o <strong><u>nieskładanie oferty.</u></strong><o:p></o:p></span></p><ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US">Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni.</span></li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US">Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi&nbsp;<span style="font-family: Cambria, serif; text-indent: -24px;">i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę.</span><br></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US"><span style="font-family: Cambria, serif; text-indent: -24px;">Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko.<br></span></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US"><span style="font-family: Cambria, serif; text-indent: -24px;">Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia.<br></span></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US"><span style="font-family: Cambria, serif; text-indent: -24px;">Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.</span></span></li></ol><ol style="margin-top:0cm" start="6" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Jeżeli realizowane zlecenie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji <br> z realizacji niniejszego zlecenia przez wskazanego Wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów Wykonawcę, który usługi nie zrealizował.</span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-language:EN-US"><o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Warunkiem dokonania odbioru oraz płatności będzie protokół potwierdzający wykonanie zleceni<br></span></li> </ol><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:7.1pt;text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language:EN-US">Kary umowne i inne postanowienia:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">W przypadku gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od zlecenia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zlecenia<br> z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zlecenia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zleceniu.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language: ZH-CN">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:7.1pt;text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language:EN-US">Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:ZH-CN">Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zlecenia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:ZH-CN">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong>Wykonawca ma obowiązek posiadać oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający współpracę z przedstawicielem producenta w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych firmą Schneider Electric Polska Sp. z o.o.</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Do sporządzenia ewentualnego zamówienia proszę o aktualne dane firmy: nazwę, adres, NIP, REGON, telef./ faks.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">INFORMACJA</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">TERMIN REALIZACJI : do 31 maja 2021 r.; <o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: PL;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA">WARUNKI PŁATNOŚCI : 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury</span><br></p>