## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
461977 |  | Remont budynku leśniczówki w Leśnictwie Złoty Potok |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1555268 | Warunki płatności | Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1555269 | Termin realizacji | 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1555270 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 961621 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien i drzwi folią polietylenową | 9.3 | m^2 |  | 23% | PLN
2 | 961622 | ZKNR C-1 0101-01 | Zabezpieczenie folią malarską - podłogi | 25 | m^2 |  | 23% | PLN
3 | 961623 | KNR 4-01 0428-03 | Rozebranie podłóg białych na wpust | 13.855 | m^2 |  | 23% | PLN
4 | 961624 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów | 20.44 | m |  | 23% | PLN
5 | 961625 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- nowej szerokiej poziome podposadzkowe | 13.855 | m^2 |  | 23% | PLN
6 | 961626 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm EPS100 | 13.855 | m^2 |  | 23% | PLN
7 | 961627 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento- wej grubości 20 mm zatarte na gładko | 13.855 | m^2 |  | 23% | PLN
8 | 961628 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento- wej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 | 13.855 | m^2 |  | 23% | PLN
9 | 961629 | NNRNKB 2021134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami pod terakotę/gres - po- wierzchnie poziome | 13.855 | m^2 |  | 23% | PLN
10 | 961630 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | 13.855 | m^2 |  | 23% | PLN
11 | 961631 | KNR 2-02 1120-06 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek meto- dą kombinowaną | 14.08 | m |  | 23% | PLN
12 | 961632 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | 2 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 961633 | KNR-W 4-020603-04 | Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr.ze- wnętrznej 22 mm | 2 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 961634 | KNR INSTAL 0304-03 | Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm | 2 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 961635 | KNR 0-35 0201-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm ukła- dane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połącze- niem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych | 2.4 | m |  | 23% | PLN
16 | 961636 | KNR 0-35 0213-06 | Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i wys. do 900 mm, montaż grzejników na ścianie | 1 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 961637 | KNR 0-35 0214-05 | Grzejniki stalowe łazienkowe c.o. - podłączenie od dołu do instalacji c.o. (śr. nom. 15 mm) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 961638 | KNR 0-35 0215-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm | 1 | komplet |  | 23% | PLN
19 | 961639 | KNR 0-35 0215-09 | Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm | 1 | komplet |  | 23% | PLN
20 | 961640 | KNR 0-35 0231-01 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkal- nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenio- we | 2.4 | m |  | 23% | PLN
21 | 961641 | KNR 0-35 0231-02 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkal- nych - próba wodna ciśnieniowa | 2.4 | m |  | 23% | PLN
22 | 961642 | KNR 0-35 0231-05 | Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji | 1 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 961643 | KNR 4-03 1101-00a analogia | Demontaż starej instalacji elektrycznej wraz z demontażem gniazd i wyłączników oraz puszek instalacyjnych - kuchnia + dwa pokoje + przedpokój + sień + sanitariat + oświetlenie zew. | 1 | komplet |  | 23% | PLN
24 | 961644 | KNR 4-03 1003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm | 2 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 961645 | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm | 2 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 961646 | KNR 4-03 1003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm | 2 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 961647 | KNR 4-03 1011-08 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym - puszki | 8 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 961648 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | 38.1 | m |  | 23% | PLN
29 | 961649 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al- 12 mm^2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYp 3x1,5 mm | 24 | m |  | 23% | PLN
30 | 961650 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al- 12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYp 3x2,5 mm | 31 | m |  | 23% | PLN
31 | 961651 | KNNR-W 91101-02 | Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instala- cyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. 10-15 cm | 6.3 | m |  | 23% | PLN
32 | 961652 | KNNR-W 91101-01 | Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instala- cyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm | 31.8 | m |  | 23% | PLN
33 | 961653 | KNR 5-08 0302-10 | Montaż na gotowym podłożu puszek mocowanych na gips lub cement | 4 | szt. |  | 23% | PLN
34 | 961654 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod- tynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłą- czeniem | 4 | szt. |  | 23% | PLN
35 | 961655 | KNR 5-08 0302-10 | Montaż na gotowym podłożu puszek mocowanych na gips lub cement | 5 | szt. |  | 23% | PLN
36 | 961656 | KNR 5-08 0309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczę- kowych w puszkach szczękowych z podłączeniem - pod- wójne | 5 | szt. |  | 23% | PLN
37 | 961657 | KNR 5-08 0807-02 | Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerzu, supremie - śr. do 14 mm | 3 | szt. |  | 23% | PLN
38 | 961658 | KNR 5-08 0809-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie | 3 | szt. |  | 23% | PLN
39 | 961659 | KNR 4-03 0909-02 | Montaż odgałęźników z tworzyw, świecznikowych 3/5 bie- gunowych | 3 | szt. |  | 23% | PLN
40 | 961660 | KNR 5-08 0504-01analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświet- leniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - zwis w kancelarii - Z DEMONTAŻU | 1 | szt. |  | 23% | PLN
41 | 961661 | KNR 5-08 0505-01analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświet- leniowych żarowych przykręcanych - plafony - 1 w sanita- riacie + 1 w sieni - Z DEMONTAŻU | 2 | szt. |  | 23% | PLN
42 | 961662 | KNR-W 5-080901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | 3 | szt. |  | 23% | PLN
43 | 961663 | KNR-W 5-080902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | 3 | szt. |  | 23% | PLN
44 | 961664 | KNR-W 5-080902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | 1 | szt. |  | 23% | PLN
45 | 961665 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFITY | 21.742 | m^2 |  | 23% | PLN
46 | 961666 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi do 5 m2 - SUFITY | 3.083 | m^2 |  | 23% | PLN
47 | 961667 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi do 5 m2 - ŚCIANY | 7.36 | m^2 |  | 23% | PLN
48 | 961668 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY | 65.962 | m^2 |  | 23% | PLN
49 | 961669 | KNR 9-03 0502-05 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabez- pieczających krawędzie - aluminiowe | 14.5 | m |  | 23% | PLN
50 | 961670 | KNR K-04 0305-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe wraz z zagruntowaniem, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podło- żu z tynku | 24.825 | m^2 |  | 23% | PLN
51 | 961671 | KNR K-04 0305-01 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe wraz z zagruntowaniem, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na pod- łożu z tynku | 73.322 | m^2 |  | 23% | PLN
52 | 961672 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity na biało | 24.825 | m^2 |  | 23% | PLN
53 | 961673 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany kolor jasny lub półpełny | 73.322 | m^2 |  | 23% | PLN
54 | 961674 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm | 10 | m |  | 23% | PLN
55 | 961675 | KNR 4-01 1211-07 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych - stalowe ościeznice drzwiowe | 1.23 | szt. |  | 23% | PLN
56 | 961676 | KNR 4-01 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ościeżnice | 1.23 | m^2 |  | 23% | PLN
57 | 961677 | KNR 2-14 0406-02analogia | Montaż odbojnic z drewna iglastego, profilowanego - fa- brycznie wykończonych odbojnic | 8.5 | m |  | 23% | PLN
58 | 961678 | KNR 2-020925-01kuchnia p.przy kuchni p.kominkowy sieńokna na pod-daszu | Osłony okien folią polietylenową 1.16*1.42 1.82*1.42 1.82*1.42 1.16*1.42 10.90 | 19.362 | m^2 |  | 23% | PLN
59 | 961679 | ZKNR C-1 0101-01 | Zabezpieczenie folią malarską - schody w p.pokoju i podłogi 70.94+2.12+32.00 13.83+19.54+5.67+18.76+13.92+15.98 | 192.76 | m^2 |  | 23% | PLN
60 | 961680 | KNR 4-01 1216-01aanalogia | Zabezpieczenie podłóg i posadzek płytą pilśniową miekką ułożoną ''na sucho'' pod- czas prac rozbiórkowych (wykucia z muru itp) 13.00 | 13 | m^2 |  | 23% | PLN
61 | 961681 | KNR 4-010426-03 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półw- pust - boazeria Pokój kominkowy [4.02*2.52]-[0.70*2.00] Sień 2.47*2.48 | 14.856 | m^2 |  | 23% | PLN
62 | 961682 | KNR 4-01 0432-01aanalogia | Demontaż zabudowy drewnianej rozdzielnic elektrycznych w p.pokoju i zabudowy kanału - p.pokój i sanitariat 2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
63 | 961683 | KNR 4-010808-08 | Rozbiórka cokolików - listwy przyścienne w pokoju kominkowym i przy kuchni {[4.10+5.00]*2}-0.70 {[4.02+4.74]*2}*0.70 | 29.764 | m |  | 23% | PLN
64 | 961684 | KNR 4-010354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi zewnętrzne w sieni i wewnętrzne z sieni do p.pokoju 2.00 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
65 | 961685 | KNR 4-010354-17analogia | Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma końcami - progu drewnia- nego w drzwiach z sieni do p.pokoju 1.00 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
66 | 961686 | KNR 4-01 0354-06aanalogia | Wykucie z muru starych rozdzielnic i tablic elektrycznych w p.pokoju, oraz starego wyłącznika pomp w sienio powierzchni do 1 m2 3.00 | 3 | szt. |  | 23% | PLN
67 | 961687 | KNR 4-03 1101-00aanalogia | Demontaż starej instalacji elektrycznej wraz z demontażem gniazd i wyłączników oraz puszek instalacyjnych - kuchnia + dwa pokoje + przedpokój + sień + sanitariat + oświetlenie zew. 1.00 | 1 | komplet |  | 23% | PLN
68 | 961688 | KNR 4-031003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze- bicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm oświetlenie 3 gniazda wtyczkowe 3 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
69 | 961689 | KNR 4-031003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze- bicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm oświetlenie 3 gniazda wtyczkowe 1 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
70 | 961690 | KNR 4-031003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze- bicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm oświetlenie 6 gniazda wtyczkowe 2 | 8 | szt. |  | 23% | PLN
71 | 961691 | KNR 4-031011-08 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym - puszki oświetlenie 10+6 gniazda wtyczkowe 21 | 37 | szt. |  | 23% | PLN
72 | 961692 | KNR 4-031001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle oświetlenie 57.00 gniazda wtyczkowe 71 | 128 | m |  | 23% | PLN
73 | 961693 | KNR 5-080210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYp 3x1,5 mm 22.00 | 22 | m |  | 23% | PLN
74 | 961694 | KNR 5-080210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYp 4x1,5 mm 61 | 61 | m |  | 23% | PLN
75 | 961695 | KNR 5-080210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto- wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYp 3x2,5 mm 107.00 | 107 | m |  | 23% | PLN
76 | 961696 | KNNR-W 91101-01 | Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm 97 | 97 | m |  | 23% | PLN
77 | 961697 | KNNR-W 91101-02 | Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. 10-15 cm 31 | 31 | m |  | 23% | PLN
78 | 961698 | KNR 5-080302-10 | Montaż na gotowym podłożu puszek mocowanych na gips lub cement 9 | 9 | szt. |  | 23% | PLN
79 | 961699 | KNR 5-080307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko- wych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 5 | 5 | szt. |  | 23% | PLN
80 | 961700 | KNR 5-080307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 4 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
81 | 961701 | KNR 5-080302-10 | Montaż na gotowym podłożu puszek mocowanych na gips lub cement 20 | 20 | szt. |  | 23% | PLN
82 | 961702 | KNR 5-080309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczę- kowych z podłączeniem - podwójne 20 | 20 | szt. |  | 23% | PLN
83 | 961703 | KNR 5-080807-02 | Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerzu, supremie - śr. do 14 mm 8.00 | 8 | szt. |  | 23% | PLN
84 | 961704 | KNR 5-080809-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie 8.00 | 8 | szt. |  | 23% | PLN
85 | 961705 | KNR 4-030909-02 | Montaż odgałęźników z tworzyw, świecznikowych 3/5 biegunowych 8.00 | 8 | szt. |  | 23% | PLN
86 | 961706 | KNR 5-080504-01analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwy- kłych zawieszanych, końcowych - zwis z demontażu w kuchni 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
87 | 961707 | KNR 5-080504-01analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwy- kłych zawieszanych - żyrandole z demontażu w dwóch pokojach 2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
88 | 961708 | KNR 5-080505-01analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przy- kręcanych - plafony z demontażu 2 w p.pokoju + 1 w sanitariacie + 1 w ''komórce'' + 1 w sieni 5 | 5 | szt. |  | 23% | PLN
89 | 961709 | KNR 5-080504-07analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryz- go-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa ze- wnętrzna z demontażu 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
90 | 961710 | KNR 5-080401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących - pod wyłącznik pomp 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
91 | 961711 | KNR 5-080401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - roz- dzielnice 2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
92 | 961712 | KNR 5-080402-01analogia | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego roze- brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - wyłącznik pomp 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
93 | 961713 | KNR 5-080404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
94 | 961714 | KNR 4-030904-11 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 4 mm2 n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 7 | 7 | komplet |  | 23% | PLN
95 | 961715 | KNR 4-030904-12 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 4 mm2 n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia) 3 | 3 | komplet |  | 23% | PLN
96 | 961716 | KNR 4-030904-13 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 6 mm2 n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 6 | 6 | komplet |  | 23% | PLN
97 | 961717 | KNNR-W 91101-05 | Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsa- dzonym osprzęcie elektrycznym - wyłącznik pomp 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
98 | 961718 | KNNR-W 91101-06 | Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - wnęki rozdzielnic elektrycznych - rozdzielnice 1 | 1 | m^2 |  | 23% | PLN
99 | 961719 | KNR-W 5-080901-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy po- miar - WLZ 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
100 | 961720 | KNR-W 5-080901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po- miar 9+8 | 17 | szt. |  | 23% | PLN
101 | 961721 | KNR-W 5-080902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarcio- wej - pierwszy 17 | 17 | szt. |  | 23% | PLN
102 | 961722 | KNR-W 5-080902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różni- cowoprądowego - pierwszy 2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
103 | 961723 | KNR 4-010336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12.60 | 12.6 | m |  | 23% | PLN
104 | 961724 | KNR 4-010333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 2*2 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
105 | 961725 | KNR-W 4-020604-02 | Wymiana złączki miedzianej o śr.zewnętrznej 15 mm na trójnik 25 2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
106 | 961726 | KNR-W 4-020603-04 | Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr.zewnętrznej 22 mm 2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
107 | 961727 | KNR INSTAL 0304-03 | Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm 2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
108 | 961728 | KNR 0-350201-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm układane na przegrodach bu- dowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach miesz- kalnych i niemieszkalnych 6.80*2 | 13.6 | m |  | 23% | PLN
109 | 961729 | KNR 0-350209-02 | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
110 | 961730 | KNR 0-350214-02 | Grzejniki stalowe płytowe i rzędowe C, P, DF, K, G, V - podłączenie z boku do insta- lacji c.o. (śr. nom. 15 mm) 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
111 | 961731 | KNR 0-350215-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowi- cami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 1 | 1 | komplet |  | 23% | PLN
112 | 961732 | KNR 0-350215-09 | Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm 1 | 1 | komplet |  | 23% | PLN
113 | 961733 | KNR 0-350231-01 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 13.60 | 13.6 | m |  | 23% | PLN
114 | 961734 | KNR 0-350231-02 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnie- niowa 13.60 | 13.6 | m |  | 23% | PLN
115 | 961735 | KNR 0-350231-05 | Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
116 | 961736 | KNR 0-310113-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; ru- rociąg o śr. 15 mm 6.80 | 6.8 | m |  | 23% | PLN
117 | 961737 | KNR 0-310113-07 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm 6.80 | 6.8 | m |  | 23% | PLN
118 | 961738 | KNR 4-031012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 12.60 | 12.6 | m |  | 23% | PLN
119 | 961739 | KNR 4-010703-01 | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach - wzmocnienie zprawianej bruzdy siatką zbrojeniową 12.60*0.05 | 0.63 | m^2 |  | 23% | PLN
120 | 961740 | KNR 4-010816-04 | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym - pokój kominkowy 4.02*4.74 | 19.055 | m^2 |  | 23% | PLN
121 | 961741 | TZKNBK XI 0610-67 | Umocowanie cokolu przyściennego z obsadzeniem kołków - listwy przepodłogowe w pokoju kominkowym [4.02+4.74]*2 | 17.52 | m |  | 23% | PLN
122 | 961742 | TZKNBK XI 0610-69 | Lakierowanie posadzek i parkietów (trzykrotne) - pokój kominkowy 19.055 | 19.055 | m^2 |  | 23% | PLN
123 | 961743 | ZKNR C-2 0614-06analogia | Cyklinowanie zgrubne, pomieszczenie powyżej 8 m2 - pokój przy kuchni - wyrówna- nie białej podłogi 5.00*4.10 | 20.5 | m^2 |  | 23% | PLN
124 | 961744 | KNR 2-221002-07 | Podkłady pod panele z mat typu XPS B.MAX gr. 5 mm typu ułożonych na sucho w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pokój przy kuchni 20.50 | 20.5 | m^2 |  | 23% | PLN
125 | 961745 | KNNR 21205-09 | Posadzka z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi w systemie paneli - pokój przy kuchni 20.50 | 20.5 | m^2 |  | 23% | PLN
126 | 961746 | KNR 4-010347-10 | Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - pod zde- montowanym progiem drzwiowym 0.90*0.45 | 0.405 | m^2 |  | 23% | PLN
127 | 961747 | KNR 4-010803-02 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 0.405 | 0.405 | m^2 |  | 23% | PLN
128 | 961748 | KNR-W 4-010809-05 | Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakoto- wych nieszkliwionych 20x20 cm na zaprawie cementowej 0.405 | 0.405 | m^2 |  | 23% | PLN
129 | 961749 | KNR-W 4-010320-05 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w zewnętrznych ścianach z cegieł 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
130 | 961750 | KNR-W 4-010320-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrz- nych ścianach z cegieł 1 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
131 | 961751 | KNR-W 2-021026-03 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - ciepłe z wziernikiem, okute zamykane na dwa zamki bębenkowe 2.00*0.92*1 | 1.84 | m^2 |  | 23% | PLN
132 | 961752 | KNR-W 2-021022-03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone - z sieni do p.pokoju 1.97*0.92*1 | 1.812 | m^2 |  | 23% | PLN
133 | 961753 | KNR-W 2-021022-04 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone - kuchnia i dwa pokoje - same skrzydła ''80'' bez ościeżnic 2.03*0.82*3 | 4.994 | m^2 |  | 23% | PLN
134 | 961754 | KNR 4-011202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFITY Kuchnia 4.00*2.82 Pokój przy kuchni 4.10*5.00 Pokój kominkowy 4.74*4.02 Przedpokój [1.28*1.03]+[1.48*4.41]+[1.26*1.23]+[2.96*2.26]-[1.50*2.26] Sień 2.47*3.00 | 70.94 | m^2 |  | 23% | PLN
135 | 961755 | KNR 4-011202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - SUFITY Sanitariat przy kuchni [1.36*1.44]+[0.27*0.60] | 2.12 | m^2 |  | 23% | PLN
136 | 961756 | KNR 4-011202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ŚCIANY [1.44+1.36]*2*[2.52-1.50] Schowek 2.60*2.40*0.50*2 | 11.952 | m^2 |  | 23% | PLN
137 | 961757 | KNR 4-011202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY Kuchnia {[4.00+2.82]*2*2.52}+[0.25*2*2.52]-[5.55*1.50] Pokój przy kuchni [4.10+5.00]*2*2.52 Pokój kominkowy [4.74+4.02]*2*2.52 Przedpokój [2.51+1.28+1.03+3.05+1.03+2.96+2.26+1.50+1.50+1.23+1.26+4.41]*2.52 Sień [2.47+3.00]*2*2.48 | 204.983 | m^2 |  | 23% | PLN
138 | 961758 | KNR 9-030502-05 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - aluminiowe 2.52+2.52+4.00+5.70+4.60+5.00+4.60+10.00+10.00+10.00 | 58.94 | m |  | 23% | PLN
139 | 961759 | KNR K-04 0305-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe wraz z zagruntowaniem, grubości 3 mm, wykony- wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 70.940+2.12 | 73.06 | m^2 |  | 23% | PLN
140 | 961760 | KNR K-04 0305-01 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe wraz z zagruntowaniem, grubości 3 mm, wykony- wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 11.952+204.983 | 216.935 | m^2 |  | 23% | PLN
141 | 961761 | KNR K-04 0305-07 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach 216.935*30% | 65.08 | m^2 |  | 23% | PLN
142 | 961762 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipso- wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity na biało 73.06 | 73.06 | m^2 |  | 23% | PLN
143 | 961763 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipso- wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany kolor jasny lub półpełny 216.935 | 216.935 | m^2 |  | 23% | PLN
144 | 961764 | KNR 4-011212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 10.20+10.50+4.20 | 24.9 | m |  | 23% | PLN
145 | 961765 | KNR 4-011211-07 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych - stalowe ościeznice drzwiowe 11.53 | 11.53 | szt. |  | 23% | PLN
146 | 961766 | KNR 4-011212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa- nych jednokrotnie - ościeżnice 11.53 | 11.53 | m^2 |  | 23% | PLN
147 | 961767 | KNR 4-011209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o po- wierzchni ponad 1.0 m2 5.62 | 5.62 | m^2 |  | 23% | PLN
148 | 961768 | KNR 4-01 0819-0aanalogia | Naprawa okładzin sciennych zniszczonych podczas wymiany instalacji elektrycznej 1 | 1 | komplet |  | 23% | PLN
149 | 961769 | KNR 4-011201-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian [0.90+4.50]*2*2.20 [2.90+4.65]*2*1.80 [3.93+2.30]*2*2.10 | 77.106 | m^2 |  | 23% | PLN
150 | 961770 | KNR 4-011201-02 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów [4.50*0.86]+[2.90*4.65]+[3.93*2.30] | 26.394 | m^2 |  | 23% | PLN
151 | 961771 | KNR 4-01 1215-0aanalogia | Dodatek za zabezpieczenie rur i urządzen w kotłowni oraz posadzki (bez magazynu drewna) 1 | 1 | komplet |  | 23% | PLN
152 | 961772 | KNR 4-01 0500-0aanaliza indywi- dualna | Usunięcie przecieku przy oknie dachowym - poprawienie osadzenia okna i zamonto- wanej obróbki blacharskiej 1 | 1 | komplet |  | 23% | PLN
153 | 961773 | KNR 4-011202-07analogia | Skasowanie wykwitów - ''wyklejanek'' 1 | 1 | m^2 |  | 23% | PLN
154 | 961774 | KNR K-04 0201-02łazienka garderoba pokój 1pokój 2pokój 3 ppokój | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipso- wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity na biało 1.10*4.77 0.00 2.20*4.86 2.35*4.75 1.22*4.61 3.08*5.17 | 48.649 | m^2 |  | 23% | PLN
155 | 961775 | KNR K-04 0201-02łazienka garderoba pokój 1pokój 2pokój 3 p.pokój | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipso- wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany kolor jasny lub półpełny {[2.90+4.77]*2*0.90}+[4.77*0.25]-3.83 [[1.84+3.08]*2*2.44]+[3.08*0.60]-3.83 {[4.86+4.02]*2*2.44}+[4.86*0.60]-3.83 {[4.75+3.95]*2*2.44}+[4.75*0.60]-3.83 {[4.61+3.02]*2*2.44}+[4.61*0.60]-3.83 {[3.08+5.17]*2*2.44}-3.42 | 190.102 | m^2 |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 461977 | Warunki postępowania | 3-Las 21 - Złoty Potok 2pr (1).pdf
2 | 461977 | Warunki postępowania | 3-Las 21 - Złoty Potok 1pr.pdf
3 | 461977 | Warunki postępowania | 5_SA.271.1...2021_umowaaktual.rob.bud.pon.30t.europoprawmk..pdf
4 | 461977 | Warunki postępowania | SA.270.1.9.2021 OPZ.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><strong><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:X-NONE">Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.<o:p></o:p></span></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Mrągowo.<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol start="1" type="a"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w szczególności z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach&nbsp; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);</span><span style="font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi<br> z zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); </span><span style="font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></li> </ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">4.</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial"> </span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:X-NONE">Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania będą przechowywane</span><span style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial">:<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">a. przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">b. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu; </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">6.</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial"> </span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:X-NONE">Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial"> </span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:X-NONE">mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe</span><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia&nbsp;</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:X-NONE">.<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, <o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. <o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: X-NONE">4)</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial"> </span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:X-NONE">wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">9</span><span lang="X-NONE" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:X-NONE">.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; white-space: pre-wrap; font-style: italic; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14.6667px;"><br></span></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; white-space: pre-wrap; font-style: italic; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14.6667px;"><br></span></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; white-space: pre-wrap; font-style: italic; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14.6667px;"><br></span></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; white-space: pre-wrap; font-style: italic; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; white-space: pre-wrap; font-style: italic; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14.6667px;"><strong>Pozycje w kosztorysie o 1-57 VAT 23%</strong></span></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; background-color: transparent; white-space: pre-wrap; font-style: italic; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"></span></strong></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 14.6667px; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-style: italic; white-space: pre-wrap;"><strong>Pozycje w kosztorysie o 58-155 VAT 8%</strong></span><br></p>