## Positions
ID |  | Offer for: | [6 empty] | en | en
509091 |  | Rozbudowa stacji zasilania awaryjnego. |  |  |  | Comment to offer:
LP | ID | Criterion | Description | Your suggestion / comment
1 | 1701892 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 1701893 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 1701894 | Termin dostawy i instalacji | 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
Item no. | ID | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | Price/unit | VAT | CURRENCY
1 | 1029019 | Prostownik - UNIPOWER Guardian FMP25.48G - 230Vac - 48Vdc - 2,5kW | Urządzenie nowe. Gwarancja 2 lata. | 2 | pc. |  | 23% | PLN
2 | 1029020 | Inwerter - CE+T Power TSI-EPC BRAVO - 48Vdc - 230Vac - 2.5 kVA / 2 kW PN: T321730211 | Urządzenie nowe. Gwarancja 2 lata. | 2 | pc. |  | 23% | PLN
3 | 1029021 | Stacja zasilania budynek PCAB | Zamontowanie jednego inwertera, jednego prostownika i ich uruchomienie w stacji zasilania. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi, oraz ingerencji w oprogramowanie sterowników stacji zasilania, opartych o poniżej podane systemy. Stacje zbudowane są w oparciu o prostowniki i inwertery firmy CE+T/Power-One, oraz baterie firmy Hoppecke model net.power 12V 170 – 170Ah (dwa zestawy po 4 ogniwa). | 1 | pc. |  | 23% | PLN
4 | 1029022 | Stacja zasilania budynek Biblioteka | Zamontowanie jednego inwertera, jednego prostownika i ich uruchomienie w stacji zasilania. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi, oraz ingerencji w oprogramowanie sterowników stacji zasilania, opartych o poniżej podane systemy. Stacje zbudowane są w oparciu o prostowniki i inwertery firmy CE+T/Power-One, oraz baterie firmy Hoppecke model net.power 12V 170 – 170Ah (dwa zestawy po 4 ogniwa). | 1 | pc. |  | 23% | PLN
Together:
Attachments
Item no. | ID | Source | Attachment name
Any attachment was added to the proceedings
Conditions of proceeding
<p>Wymagania Zamawiającego – Działu Łączności i Obsługi Informatycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odnośnie niniejszego postępowania:1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej <a href="http://www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno,">www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno,</a> to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.&nbsp;2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.&nbsp;3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowa nie odbywa się w oparciu o ceny brutto.&nbsp;4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.7) Wykonawca zapewnia, że cała dostawa będzie realizowana jedną przesyłką. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych, w partiach lub niekompletnych. 8) Jeżeli dostarczony towar nie będzie dostarczony jedną przesyłką lub jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą -Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.&nbsp;9) Dowodem zrealizowania zamówienia będzie protokół zdawczo - odbiorczy, podpisany bez uwag przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w imieniu którego działa Zbigniew Mroczek , e-mail:z.mroczek@wspol.edu.pl tel.797-502-589</p><p>10) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.&nbsp;12) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie nie wyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty! Warunki gwarancji na dostarczony towar zgodnie z zapisami w umowie. Termin wykonania dostawy towaru zgodnie z podpisaną umową (proszę dzwonić do osoby do kontaktu)<span style="color: rgb(51, 51, 51);">. Osoba do kontaktu: Zbigniew Mroczek , e-mail:z.mroczek@wspol.edu.pltel. 797-502-589</span></p>