## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
58267 |  | Uruchomienie systemu monitoringu analogowoego CCTV po przebudowie infrastrury w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 173521 | Czas wykonania | Przewidywany czas wykonania
2 | 173523 | Warunki płatności | przelew 14 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 159222 | Koszt uruchomienia istniejącej kamery analogowej wewnętrznej CCTV zasilanej napięciem stałym | zakres prac: dostawa i podłączenie konwertera sygnału z kabla koncentrycznego na kabel skrętka kat 6 (ekranowany) – na każdym zakończeniu okablowania, dostawa i montaż puszki przy kamerze na zapas okablowania i konwerter, dostawa i montaż patchcord' o długości 5 m na potrzeby podłączenia kamery w serwerownii. W koszcie uwzględniony powinien być montaż max. 1 m koryta na okablowanie do kamery | 16 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 159223 | Koszt uruchomienia istniejącej kamery analogowej zewnętrznej CCTV zasilanej napięciem zmiennym 230V | zakres prac: dostawa i podłączenie konwertera sygnału z kabla koncentrycznego na kabel skrętka kat 6 (ekranowany) – na każdym zakończeniu okablowania, dostawa i montaż puszki przy kamerze na zapas okablowania i konwerter, dostawa i montaż patchcord' o długości 5 m na potrzeby podłączenia kamery w serwerowni, podłączenie zasilania do kamery z najbliższego punktu logicznego – do 10 m od kamery. W koszcie uwzględniony powinien być montaż max. 1 m koryta na okablowanie do kamery | 14 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 159224 | Koszt uruchomienia istniejącej kamery analogowej zewnętrznej CCTV zasilanej napięciem zmiennym 230V zamontowanej na słupie oświetleniowym | zakres prac: dostawa i podłączenie konwertera sygnału z kabla koncentrycznego na kabel skrętka kat 6 (ekranowany) – na każdym zakończeniu okablowania, dostawa i montaż puszki przy kamerze na zapas okablowania i konwerter, dostawa i montaż patchcord' o długości 5 m na potrzeby podłączenia kamery w serwerowni, podłączenie zasilania do kamery z najbliższego punktu logicznego – do 10 m od kamery. W koszcie uwzględniony powinien być montaż max. 1 m koryta na okablowanie do kamery | 2 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 159225 | Koszt wykonania nowej trasy teletechnicznej do słupa z kamerami. Trasa wykonana z rury osłonowej o średnicy min. 50 mm. Długość trasy 15 metrów. W koszcie należy uwzględnić przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. | Do wykonania w przypadku problemów z lokalizacją istniejącej trasy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 159226 | Uruchomienie systemu | W pozycji należny uwzględnić: - Montaż istniejącej szafy od monitoringu w pomieszczeniu serwerowni, wraz z zasilaczami od kamer zewnętrznych oraz 2 sztukami rejestratorów, podłączenie zasilania z rozdzielni energetycznej w serwerowni - Uruchomienie systemu gotowego do użytkowania - Koszt ułożenia okablowania od serwerowni do pomieszczenia woźnego wraz z uruchomieniem zdalnego podglądu z obecnych rejestratorów. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Gmina Września na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 ze zm.) zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym.