## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
61277 |  | PWIK Gliwice - Dostawa suszarki laboratoryjnej SLW-53 STD pojemność 56 l |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 184133 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy
2 | 184134 | Termin dostawy | do 4 tygodni od daty podpisania umowy
3 | 184135 | Gwarancja | 24 miesiące
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 166125 | Dostawa suszarki laboratoryjnej SLW-53 STD | Suszarka laboratoryjna SLW-53 STD pojemność 56 l w wersji standardowej z wymuszonym obiegiem powietrza, obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową, wnętrze ze stali nierdzewnej, drzwi pełne, zakres temperatury od temp +5°C do + 250°C, sterownik temperatury, regulacja temperatury co 0,1°C, kominek wentylacyjny otwarty na stałe, wymiary wewnętrzne komory ( szer. x wys. x gł. ) 390x390x350mm, 2 półki druciane INOX, dopuszczalne całkowite obciążenie 40kg, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika, Dodatkowo wzorcowanie urządzenia w temperaturze 105°C, pomiary wykonane w 5 punktach na każdej półce, sporządzone przez laboratorium akredytowane przez PCA | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 184133 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
Warunki postępowania
Szanowni Państwo W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę suszarki laboratoryjnej SLW-53 STD pojemność 56 l Opis Przedmiotu Zamówienia: Suszarka laboratoryjna SLW-53 STD pojemność 56 l w wersji standardowej z wymuszonym obiegiem powietrza, obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową, wnętrze ze stali nierdzewnej, drzwi pełne, zakres temperatury od temp +5°C do + 250°C, sterownik temperatury, regulacja temperatury co 0,1°C, kominek wentylacyjny otwarty na stałe, wymiary wewnętrzne komory ( szer. x wys. x gł. ) 390x390x350mm, 2 półki druciane INOX, dopuszczalne całkowite obciążenie 40kg, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika, Gwarancja 24 miesiące. Dodatkowo wzorcowanie urządzenia w temperaturze 105°C, pomiary wykonane w 5 punktach na każdej półce, sporządzone przez laboratorium akredytowane przez PCA Dostawa w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy Osoby do kontaktu: Michał Brożek telefon (32) 231-54-92