## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
740556 |  | Dostawa elementów automatyki i osprzętu elektrycznego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2423789 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 2423790 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
3 | 2423792 | Oświadczenie | Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania zmierzającego do udzielenia ww. zamówienia z powodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1395682 | Przetwornik ciśnienia Aplisens PC-28/--/0:1MPa/PD/CG1 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1395683 | Gniazdo przeciwprzepięciowe PM1W-FR APC |  | 11 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1395684 | Listwa przeciwprzepięciowa obciążalność 16A |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1395685 | KABEL YKYŻO 3X2,5 |  | 100 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1395686 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA POJEDYNCZA HI 1,5/10 IZOLOWANA | opak 100 szt | 5 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1395687 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA POJEDYNCZA HI 2,5/10 IZOLOWANA | opak 100 szt | 7 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1395688 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA POJEDYNCZA TE 25/16 IZOLOWANA | opak 25 szt | 8 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1395689 | ŚWIETLÓWKA / RURA JARZENIOWA 18W/840 BIAŁA ZIMNA |  | 50 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1395690 | ŚWIETLÓWKA / RURA JARZENIOWA 36W/840 BIAŁA ZIMNA |  | 25 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1395691 | ŚWIETLÓWKA / RURA JARZENIOWA 18W/830 BIAŁA CIEPŁA |  | 75 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1395692 | ŻARÓWKA / LAMPA RTĘCIOWA LED 30W HELIOS LED-2978 |  | 30 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1395693 | ŻARÓWKA / LAMPA RTĘCIOWA LED 45W HELIOS LED-3001 |  | 20 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1395694 | AUTOMAT ZMIERZCHOWY AZ-112 16A |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1395695 | AUTOMAT ZMIERZCHOWY AWZ 16A |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1395696 | AUTOMAT ZMIERZCHOWY AZH-106 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1395697 | PUSZKA HERMETYCZNA DK 0600 GZ N/T HENSEL |  | 7 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1395698 | UCHWYT PVC 22 |  | 100 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1395699 | UCHWYT PVC 18 |  | 50 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1395700 | ZŁĄCZKA ZUG 6mm SZARA |  | 20 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1395701 | ZŁĄCZKA ZUG1 4mm SZARA |  | 20 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1395702 | PRZETWORNIK SYGNAŁOWY / SEPARATOR SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH LUPS-11ME |  | 5 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1395703 | SOFTSTARTER 32A DS7-342SX032N0-N |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1395704 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 20A |  | 10 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1395705 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 C 16A |  | 5 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1395706 | WYŁĄCZNIK TERM. AMO3 120.05 |  | 20 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 1395707 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ / OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY DCO SD2 ME 24 |  | 4 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 1395708 | Wyłącznik nadprądowy MCB C10 400V 4 bieguny (np. 5SY46) |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 1395709 | Styk pomocniczy do wyłącznika MCB 1NC+1NO (np.5ST3010) |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align:center;tab-stops:12.0cm"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">Zamawiający –&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10,</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego&nbsp; zamówienia.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130&nbsp;000 zł dla dostaw&nbsp; – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (<span style="color: black;">Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.</span>). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Garamond, serif;">&nbsp;</span><span style="font-weight: 700; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-family: Garamond, serif;">Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Garamond, serif;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><strong style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt;">PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:&nbsp;</strong></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><font color="#000000" face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 13.3333px;">Dostawa elementów automatyki i osprzętu elektrycznego</span></font><br></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; font-weight: 700;">WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-align: left; margin-left: 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px;">1. Termin płatności:&nbsp; 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za dostarczony towar w mechanizmie podzielonej płatności</span></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">2. Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 71-627 Szczecin.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">3. Termin dostawy preferowany przez zamawiającego: do 30 dni od daty złożenia zamówienia</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">4.&nbsp; &nbsp;Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną e-mail: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl. lub em@zwik.szczecin.pl&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">5.&nbsp; Termin związania ofertą: 30 dni</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">6.&nbsp; Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub&nbsp; w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu do składania ofert.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">7&nbsp; &nbsp;Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na&nbsp; wszystkie lub wybrane przez siebie pozycje</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">8. Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub w euro i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">9. Na potrzeby porównania i oceny ofert&nbsp; cena netto podana w euro zostanie przeliczona przez&nbsp; platformę OPEN NEXUS po aktualnie obowiązującym kursie. Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">10. W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę w euro, rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych (Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w polskich złotych). Cena podana w euro ma zostać przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty publikowanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt 9, a kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko wykonawcy i zamawiającego.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">12. <strong>Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314; 695 150 256.</strong></span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">13. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">14. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">16. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie pozycje.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na każdą pozycję z osobna.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="text-indent: -28.3333px; margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">18. W przypadku problemów związanych z obsługą platformy zakupowej OPEN NEXUS należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span><br></p><p style="text-align: center; text-indent: -28.3333px;"><br></p> <p class="MsoBodyText" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:21.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-21.25pt;mso-list: l0 level1 lfo1"><br></p>