## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
75719 |  | PWIK Gliwice - Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego Nivus z czujnikiem v+h/hydro oraz zestawem montażowym. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 234429 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy
2 | 234431 | Termin dostawy | do 01-06-2017r.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 213669 | Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego Nivus z czujnikiem v+h/hydro oraz zestawem montażowym | 1 szt. PC4-PRO (Przepływomierz przenośny PCM 4,Temp. -10 do + 40 st.C. Pomiar v i h ultradźwiękowy, Gniazdo do zas. zewn. Wejścia: cyfr. 3.3VDC;analog. 4-20mA, Wyjścia: 1 przekaźnik. 1 0-10VDC, Okres próbkowania od1 do60 min/lub pomiar ciągły, Obudowa IP 67 1 x Karta pamięci CF 128 Mb) 2 szt. POA- V2D0 KT 0 10 F 0 (Czujnik v+h/hydro do PCM 4, Zakres pomiaru prędkości od -1 do 6m/s, hydrostatyczny pomiar wysokości od 0 do 5 m, 10 mb kabla). 2 szt. ZUB0RMS2 (Zestaw montażowy do czujników dla DN 200-800, Płytka do montażu czujnika prędkości), 2 szt. ZUB0RMS2 EB (Płetwa montażowa dla czujników POA), 1 szt. ZUB0HAK (Hak montażowy), 1 sz. PC30 ZA12V12AH (Akumulator z kablem i wtyczką połączeniową; 12V/12Ah, dla PCM | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 234429 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
Warunki postępowania
Szanowni Państwo W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego NIVUS z czujnikiem v+h/hydro oraz zestawem montażowym. Opis Przedmiotu Zamówienia: 1 szt. PC4-PRO (Przepływomierz przenośny PCM 4,Temp. -10 do + 40 st.C. Pomiar v i h ultradźwiękowy, Gniazdo do zas. zewn. Wejścia: cyfr. 3.3VDC;analog. 4-20mA, Wyjścia: 1 przekaźnik. 1 0-10VDC, Okres próbkowania od1 do60 min/lub pomiar ciągły, Obudowa IP 67 1 x Karta pamięci CF 128 Mb) 2 szt. POA- V2D0 KT 0 10 F 0 (Czujnik v+h/hydro do PCM 4, Zakres pomiaru prędkości od -1 do 6m/s, hydrostatyczny pomiar wysokości od 0 do 5 m, 10 mb kabla). 2 szt. ZUB0RMS2 (Zestaw montażowy do czujników dla DN 200-800, Płytka do montażu czujnika prędkości), 2 szt. ZUB0RMS2 EB (Płetwa montażowa dla czujników POA), 1 szt. ZUB0HAK (Hak montażowy), 1 sz. PC30 ZA12V12AH (Akumulator z kablem i wtyczką połączeniową; 12V/12Ah, dla PCM Termin realizacji - do 01-06-2017r. Osoby do kontaktu: Krystian Kijas telefon 609-727-873