## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
819946 |  | Zakup maty filtracyjnej. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2669616 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 2669617 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 2669618 | Gwarancja
4 | 2669619 | Termin dostawy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1508979 | Maty filtracyjne | Taśma filtracyjna do zagęszczacza stołowego typu: ΩLD 25 (oryginalna lub zamiennik), spełniająca poniższe parametry: • materiał: poliester • tkanina : splot skośny • gęstość osnowy: 6,7/cm • gęstość wątku: 6,0/cm • średnica osnowy: 0,9 mm • średnica wątku: 0,9 mm • grubość taśmy: 1,7 mm • siła zrywająca: 200 daN/cm • szerokość taśmy: 2,5 m • długość taśmy: 8,0 m • typ łączenia: drut łączeniowy • materiał łączenia: stal nierdzewna 316L • wytrzymałość łączenia: 50 kg/cm • Przepuszczalność powietrza przy 200 Pa: 3600 l/m2/s • CFM przy 125 Pa: 530 Uwaga: zamówienie obejmuje taśmę wraz z zamkiem i drutem. Ponadto 6 mb drutu do zamka zagęszczarki. Termin składania ofert: 5 dni (od daty ogłoszenia) Wymagania do oferty: - cena - termin dostawy - miejsce dostawy - gwarancja | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę mat filtracyjnych wg poniższej specyfikacji:</p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:center; line-height:normal"><strong><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:PL">&nbsp;</span></strong></p><p> </p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="border: none;"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes; height:45.9pt"> <td width="614" style="width:205.55pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:45.9pt"> <h1 style="margin-bottom: 6pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">Taśma filtracyjna do zagęszczacza stołowego typu: ΩLD 25 (oryginalna lub zamiennik), spełniająca poniższe parametry:<o:p></o:p></span></h1> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">materiał: poliester<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">tkanina : splot skośny<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">gęstość osnowy: 6,7/cm<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">gęstość wątku: 6,0/cm<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">średnica osnowy: 0,9 mm<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">średnica wątku: 0,9 mm<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">grubość taśmy: 1,7 mm<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">siła zrywająca: 200 daN/cm<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">szerokość taśmy: 2,5 m<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">długość taśmy: 8,0 m <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">typ łączenia: drut łączeniowy<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">materiał łączenia: stal nierdzewna 316L<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">wytrzymałość łączenia: 50 kg/cm<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">Przepuszczalność powietrza przy 200&nbsp;Pa: 3600 l/m2/s<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#222222">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">CFM przy 125 Pa: 530<o:p></o:p></span></p> <h1 style="margin-bottom: 6pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">&nbsp;Uwaga: zamówienie obejmuje taśmę wraz z zamkiem i drutem. Ponadto 6 mb drutu do zamka zagęszczarki.<o:p></o:p></span></h1> <h1 style="margin-bottom: 6pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">&nbsp;</span></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">Termin składania ofert: 5 dni<o:p></o:p></span></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">(od daty ogłoszenia)<o:p></o:p></span></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">Wymagania do oferty:<o:p></o:p></span></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">- cena<o:p></o:p></span></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">- termin dostawy<o:p></o:p></span></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">- miejsce dostawy<o:p></o:p></span></h1> <h1 style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif;color:#222222">- gwarancja <o:p></o:p></span></h1> </td> </tr> </tbody></table> <p>Kontakt w sprawach handlowych: Elżbieta Jarosz tel. 14 6 70 68 36&nbsp;&nbsp;</p>