## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
86874 |  | Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kielcach przy ul. Kopernika 23. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 243236 | Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego, inwertorowego | Parametry urządzenia: - moc nom. na chłodzeniu 3,4 kW - inwerter - klasa energetyczna: A++ dla chłodzenia - układ sterowania i-PAM - funkcja 10st C HEAT - filtr jonowy - filtr polifenolowy - zakres pracy przy temperaturach zewnętrznych: od -10 do +43 st. C dla chłodzenia, od -15 do +24 st. C dla grzania - 5 lat gwarancji | 1 | komplet |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę. 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy. 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto. 6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa. 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 11. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach. 12. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. Warunki dostawy i montażu: 1. Termin realizacji zamówienia – w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kielcach przy ul. Kopernika 23. 3. Montaż klimatyzatora na ścianie wewnętrznej pomieszczenia przy kratce wentylacyjnej. Odprowadzenie skroplin za pomocą pompki na dach budynku. Montaż agregatu na dachu budynku. Wykonanie instalacji zasilającej urządzenie z rozdzielni piętrowej budynku. W rozdzielni należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie nadprądowe oraz przeciwporażeniowe. Przekrój przewodu dobrać odpowiednio do parametrów klimatyzatora. Instalację wykonać natynkowo w korytach elektroinstalacyjnych. Odległość od rozdzielni do klimatyzatora 20 m. 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad technicznych. Warunki płatności 1. Termin i forma płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury. 2. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51, 25-044 Kielce. Kryteria wyboru oferty i miejsce złożenia: 1. Wartością ocenianą jest cena brutto zamówienia . O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych ofert decyduje kryterium tj. najniższa cena brutto oferty. W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!