## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
881242 |  | „Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych w Jastrzębiu-Zdroju” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2862752 | Formularz Ofertowy | Należy dołączyć Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
2 | 2862753 | Uprawnienia typu "E" | Należy dołączyć kopię uprawnień osoby posiadającej uprawnienia na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych, tj. uprawnienie typu „E”.
3 | 2862754 | Uprawnienia typu "D" | Należy dołączyć kopię uprawnień osoby posiadającej uprawnienia na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych, tj. uprawnienia dozorowe typu „D”.
4 | 2862755 | Dokument potwierdzający legalizację | Należy dołączyć kopię dokumentacji potwierdzającej legalizację urządzeń pomiarowych (detektor gazu).
5 | 2862830 | Druki wyceny | Należy dołączyć Załącznik 1A oraz Załącznik 1 B do Zaproszenia do złożenia oferty.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1609435 | Cena ofertowa brutto (maksymalna) za wykonanie przedmiotu zamówienia | Proszę wpisać sumę pozycji z Druków wyceny, tj. suma pozycji 7 H – Załącznik nr 1A do Zaproszenia oraz suma pozycji 20 H - Załącznik nr 1B do Zaproszenia. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 881242 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.pdf
2 | 881242 | Warunki postępowania | Zał. nr 1A Druk wyceny - bud. mieszkalne.pdf
3 | 881242 | Warunki postępowania | Zał. nr 1B Druk wyceny - bud. użytkowe.pdf
4 | 881242 | Warunki postępowania | Zał. nr 3 - STWiOR.pdf
5 | 881242 | Warunki postępowania | protokół z usunięcia usterki.pdf
6 | 881242 | Warunki postępowania | Wzór - oświadczenie o nieprawidłowościach.pdf
7 | 881242 | Warunki postępowania | Wzór-protokół- cały budynek do KOB.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p>1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i&nbsp;urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych w Jastrzębiu-Zdroju”.</p><br><p>2. Opis przedmiotu zamówienia:</p><p>2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ppkt c Prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).</p><p>2.1.1. Zakres kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych powinien obejmować przede wszystkim:</p><p>1) pomieszczenie (szafkę) na kurek główny (na zbiorczy gazomierz),</p><p>2) przewody gazowe w piwnicach wraz z przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku,</p><p>3) piony gazowe w budynku,</p><p>4) instalację gazową (przewody gazowe) w lokalach,</p><p>5) gazomierze w zakresie szczelności połączeń,</p><p>6) urządzenia gazowe,</p><p>7) usytuowanie gniazdek i wyłączników w strefie „0”,</p><p>8) dokonanie wpisu do książki obiektu na podstawie art. 60E ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.</p><p>2.1.2. W czasie kontroli pomieszczenia na kurek gazowy należy przede wszystkim sprawdzić za pomocą detektora gazu, czy</p><p>w pomieszczeniu (szafce) nie ulatnia się gaz. Poza tym należy sprawdzić:</p><p>1) czy jest bezpośredni dostęp do pomieszczenia (szafki) i czy klucz znajduje się w wyznaczonym miejscu i jest dostępny</p><p>o każdej porze dla osób upoważnionych,</p><p>2) czy w pomieszczeniu znajdują się inne przedmioty (dopuszcza się instalowanie tylko wodomierza),</p><p>3) czy przewody gazowe wraz z zamontowanym uzbrojeniem są w odpowiednim stanie technicznym (stan zamocowania, powłoki antykorozyjnej, zawilgocenie, itp.),</p><p>4) prawidłowość ułożenia rur spalinowych i odprowadzenia spalin,</p><p>5) czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.</p><p>2.2. W przypadku stwierdzenia użytkowania butli gazowych w pomieszczeniach innych niż do tego przeznaczone, należy pisemne poinformować użytkownika o zakazie ich używania oraz podać do wiadomości administratorowi budynku.</p><p>2.3. Szczegółowy zakres wykonania prac zawiera STWiOR (Załącznik nr 3 do Zaproszenia), natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia). </p><p>2.4. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.</p><br><p>3. Termin realizacji usługi: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy (wraz z&nbsp;uwzględnieniem czasu na weryfikację przez Zamawiającego dostarczonych dokumentów/protokołów).</p><p>3.1. Dokumenty zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania protokołów – w tym czasie zostaną wniesione uwagi do zapisów w protokołach.</p><p>3.2. W przypadku braku uwag lub po wniesieniu poprawek zostanie sporządzony protokół odbioru usługi</p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></font></font></p>