## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
923652 |  | Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych, wraz z naprawami w przypadku awarii 2024 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3000998 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
2 | 3001685 | Formularz cenowy | Należy wypełnić załącznik - formularz cenowy - podpisać , zeskanować i załączyć
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1677365 | Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych | Zgodnie z załącznikiem - opis przedmiotu zamówienia | 10 | komplet |  | 23% | PLN
2 | 1677366 | Przegląd i konserwacja wentylatorów nawiewnych/wywiewnych wentylacyjnych | Zgodnie z załącznikiem - opis przedmiotu zamówienia | 6 | komplet |  | 23% | PLN
3 | 1677367 | Przyjazd diagnostyczno-serwisowy | Przyjazd ekipy serwisowej (do 24h od zgłoszenia ) w celu ustalenia przyczyny awarii i usunięcia drobnych usterek. Założeniem jest 10 przyjazdów jednak w przypadku większej ilości obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie usługi w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dotyczy tylko układów z centralami wentylacyjnymi | 10 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 923652 | Warunki postępowania | Formularz cenowy.docx
2 | 923652 | Warunki postępowania | Opis przedmioru zamówienia.docx
Warunki postępowania
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">W imieniu </span><strong>Szpitala Powiatowego w Złotowie&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na "<strong>Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych,&nbsp; wraz z naprawami w przypadku awarii</strong></span><strong><font color="#333333"> urządzeń" na terenie Szpitala</font></strong>&nbsp;<strong> w roku 2024.&nbsp;</strong></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u></p><p><strong>Termin składania ofert i realizacji:</strong></p><p>- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.</p><p>- termin realizacji należy dopasować to funkcjonowania Szpitala <br></p><p>- Termin realizacji przeglądów :&nbsp;&nbsp; do końca maja 2024r. <br></p><p>- Zamawiający przewiduje&nbsp; płatności&nbsp; po zakończeniu całości prac i przedstawieniu kompletu dokumentów wraz z protokołami</p><p>&nbsp;- Termin realizacji naprawy: przyjazd w celu diagnozy występowania awarii do 24h od zgłoszenia przez Zamawiającego, wykonanie naprawy drobnych usterek do 24h od zgłoszenia, w przypadku skomplikowanych napraw wymagających zakupu części termin będzie ustalany indywidualnie</p><p>- Płatność za naprawy będzie wykonywana po realizacji usługi na podstawie kosztorysu ofertowego zaakceptowanego przez Zamawiającego przed wykonaniem usługi<br></p><p>- utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy</p><p>- miejsce wykonywania usług: Złotów, <br></p><p>- w przypadku stwierdzenia większej ilości urządzeń obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przeglądu dodatkowych urządzeń po cenie jednostkowej ustalonej w postępowaniu</p><p>- Po wykonaniu przeglądu/naprawy należy stworzyć protokół który będzie zawierał miedzy innymi: typ urządzenia, numer seryjny, numer inwentarzowy, miejsce montażu, zakres wykonanych czynności wraz z podaniem materiałów zużytych, szczegółowe dane filtrów<br></p><p><strong>Opis wymagań stawianych wykonawcy:</strong></p><p>- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:</p><p>&nbsp;a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia</p><p>&nbsp;d) Zamawiający dopuszcza realizację prac w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku <br></p><p>e) faktura musi być podzielona na odrębne układy wentylacyjne wraz z podziałem materiały i robocizna<br></p><p>W celu wykonania prawidłowej wyceny przeglądu urządzeń wentylacyjnych, Zamawiający wymaga wizji lokalnej (brak parametrów technicznych central wentylacyjnych).</p><p><strong>Płatność za przedmiot zamówienia:</strong></p><p>- Jednorazowo po wykonaniu prac oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, faktura musi&nbsp; być potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru.</p><p>- Termin płatności do 21 dni, przelew .</p><p>- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.</p><p><strong>Kryterium oceny ofert:</strong></p><p>Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)</p><p><strong>Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:</strong></p><p>O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta e-mailem lub telefonicznie.</p><p><strong>W przypadku pytań:</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;</span><strong>"Wyślij wiadomość"</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;lub pod nr tel. 67 263 22 33 wew. 420 w godz. 8.00-14.00, osoba kontaktowa Jakub Sztekel<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;</span><strong>22 101 02 02</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach <strong>8</strong></span><strong>:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>