## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
928665 |  | Dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3017568 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3017569 | Termin realizacji | 21 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3017570 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1685005 | Dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II | Przedmiotem realizacji jest dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w Krakowie wg opisu | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 928665 | Warunki postępowania | Opis przedmiotu zamówienia. Zał. do umo.odt
2 | 928665 | Warunki postępowania | Pismo przewodnie do procedury..odt
3 | 928665 | Warunki postępowania | wzór uowy..odt
4 | 928665 | Warunki postępowania | Formularz ofertowy, załącznik nr 1.doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><p class="western" align="justify"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty kosztowej dla zadania:</font></font></p> <p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify">„<font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II”.</strong></font></font></p> <p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <ol><li><p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Opis zamierzenia.</strong></font></font></p> </li></ol> <p class="western" style="margin-bottom: 0.08cm; line-height: 100%" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><span style="font-weight: normal">Przedmiotem realizacji jest dostawa, montaż i obsługa </span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><span style="font-weight: normal">urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><span style="font-weight: normal"> w Krakowie</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong> </strong></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><span style="font-weight: normal">wg zakresu j.n.:</span></font></font></font></p> <ol type="A"><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3"><strong>Dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do sanityzacji c.w.u. w trybie ciągłym metodą jonizacji srebra i miedzi. </strong></font> </p> </li></ol> <ul><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Urządzenie dostosowane do zużycia ciepłej wody na poziomie do 2000m<sup>3</sup>/rok;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"><a name="_Hlk138337988"></a> <font style="font-size: 13pt" size="3">Urządzenie gwarantuje skuteczne w walce z bakteriami dawkowanie na poziomie 0,02-0,04 mg/l srebra oraz 0,2-0,8 mg/l miedzi;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"><a name="_Hlk138338137"></a> <font style="font-size: 13pt" size="3">Dawkowanie zachodzi przy wykorzystaniu elektrod z czystego srebra oraz miedzi (&gt;99,9% zawartości);</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Kontrola dawkowania zachodzi dzięki przepływomierzowi o zakresie działania 0,5-100 l/min (lub dokładniejszy) z możliwością programowania (doszczegółowienia zakresu) w trakcie pracy urządzenia w obiekcie;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Polaryzacja elektrod (zużycie pojedynczych elektrod w zestawie) zachodzi na podstawie ilości przepływającej przez urządzenie wody, co gwarantuje równomierne zużycie zestawu;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Elektrody umieszczone są w komorach wykonanych z przezroczystego materiału lub posiadającego przezroczyste rewizje, umożliwiające kontrolę np. zakamienienia, oraz równomierność zużycia bez ingerencji w urządzenie;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Urządzenie posiada całodobowy monitoring online zachodzących procesów, do którego dostęp otrzyma Szpital poprzez chronione hasłem konto. Monitoring online w czasie rzeczywistym pokazuje dane dotyczące przepływów wody i stosowanego dawkowania w formie wykresów, oraz posiada możliwość gromadzenia i wglądu do danych historycznych;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Urządzenie posiada dopuszczenie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Urządzenie posiada atest PZH- dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">5 lat gwarancji na urządzenie;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Do oferty Wykonawca dołączy kratę katalogową stosowanego przepływomierza w celu potwierdzenia jego parametrów.</font></p> </li></ul> <ol type="A"><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3"><strong>B) Obsługa zainstalowanego urządzenia przez 24 miesięcy, która obejmuje:</strong></font></p></ol> <ul><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Przydzielenie Inżyniera Sanitarnego, który przeprowadzi obiekt przez proces usuwania oraz zabezpieczania przez cały okres trwania umowy.</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Generalną konserwację systemu minimum 4 razy w roku obejmująca m.in. czyszczenie elektrod/wymianę.</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">W przypadku wystąpienia awarii systemu pracownicy serwisu przystąpią do usunięcia awarii w czasie do 6 godzin od zgłoszenia awarii na podany w umowie e-mail;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Dostawę i wymianę elementów zużywalnych (elektrody srebrne i miedziane) zgodnie z zapotrzebowaniem, by zagwarantować poprawne dawkowanie (koszt elektrod ujęty w cenie obsługi).</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Wykonywanie raportów po każdej konserwacji i przekazywanie ich Zamawiającemu.</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Możliwość archiwizowania wszystkich raportów, wyników badań w portalu monitoringowym.</font></p> </li></ul> <p class="western" align="justify"><br> </p> <p class="western" align="justify"><br> </p> <p class="western" align="justify"><br> </p> <p style="margin-left: 1.27cm; margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><u>Termin wykonania usługi:</u></font></font></p> <ul><li><p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">dostawa, montaż i uruchomienie - 21 dni od daty podpisania umowy;</font></font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">obsługa i wymiana materiałów eksploatacyjnych w układzie - 2 lata od daty podpisania umowy.</font></font></p> </li></ul> <p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <ol start="2"><li><p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Termin i miejsce składania ofert:</strong></font></font></p> </li></ol> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Ofertę należy złożyć do dnia 03 czerwca 2024 r do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku A-V - Dziennik Podawczy lub na Platformie zakupowej.</font></font></p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie cyfrowej lub pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z opisem: </font></font> </p> <p class="western" style="line-height: 100%" align="justify">„<font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>D</strong><strong>ostawa, montaż i obsługa </strong><strong>urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II</strong><strong>, </strong><strong>zapytanie ofertowe nr TTR.230.29.2024 – sprawę prowadzi Sekcja Utrzymania Ruchu”.</strong></font></font></p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><br> </p> <ol start="3"><li><p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Wymagania dla Wykonawcy</strong></font></font></p> </li></ol> <ul><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Urządzenie posiada dopuszczenie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font style="font-size: 13pt" size="3">Urządzenie posiada atest PZH- dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Do oferty Wykonawca dołączy kratę katalogową stosowanego przepływomierza w celu potwierdzenia jego parametrów.</font></font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Do oferty Wykonawca dołączy min. 2 dokumenty referencyjne z obiektów. w których zamontowano oferowane urządzenie. Do referencji nalezy dołączyć fotografie pracującego urządzenia w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia (widoczny deklarowany przepływomierz, przezroczyste komory, logo firmy).</font></font></p> </li><li><p style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.28cm" align="justify"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Udostępnienie wersji demo lub zrzutów ekranu, lub zdjęć portalu do monitorowania pracy urządzenia do sanityzacji c.w.u. wraz z widocznym gromadzeniem danych historycznych parametrów.</font></font></p> </li></ul> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><br> </p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><br> </p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><br> </p> <ol start="4"><li><p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Zawartość</strong></font></font></p> </li></ol> <p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><br> </p> <ul><li><p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Oferta Wykonawcy winna zawierać:</font></font></p> </li><li><p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Formularz cenowy (Załącznik nr 1)</font></font></p> </li><li><p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Dokumenty zawarte wg opisu w pkt.3.</font></font></p> </li><li><p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 2)</font></font></p> </li><li><p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Wyciąg z KRS lub dokument z rejestracji działalności gospodarczej W-cy.</font></font></p> </li></ul> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><br> </p> <ol start="5"><li><p style="margin-top: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>Dodatkowe informacje:</strong></font></font></p> </li></ol> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><br> </p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">1. Zamawiający nie dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. </font></font> </p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">2. Wszelkie informacje odnośnie zadania można uzyskać pod numerem telefonu 12&nbsp;614 35 05 oraz 12 614 34 46 w godzinach 8 – 14.</font></font></p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.</font></font></p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">5. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.</font></font></p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><br> </p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><u><strong>Załączniki:</strong></u></font></font></p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Załącznik nr 1 – formularz cenowy</font></font></p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">Załącznik nr 2 – wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia</font></font></p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><br> </p> <p class="western" style="line-height: 150%" align="justify"><br> </p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>