## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
958022 |  | Projekt budowlany i techniczny wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę Laboratorium Wysokich Napięć (Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3110010 | Oferta | Proszę o załączenie oferty wraz z kosztorysem prac
2 | 3110011 | Warunki płatności | Przelew 30 dni - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wpisać własne w ofercie
3 | 3110012 | Gwarancja zwrotu zaliczki | Załączamy wzór – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub załączyć własny (w przypadku braku zabezpieczenia – proszę wpisać ,,Nie dotyczy”)
4 | 3110014 | Termin realizacji | Proszę wpisać termin realizacji w ofercie
5 | 3110015 | Ważność oferty | 60 dni – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję”
6 | 3110016 | Okres gwarancji | 60 miesięcy – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję”
7 | 3110017 | Ogólne Warunki Zakupu TELE-FONIKA KABLE S.A. | Załączamy OWZ, proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub załączyć własne warunki
8 | 3110018 | Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska | Proszę o załączenie podpisanego dokumentu
9 | 3110019 | Wymagania dla Wykonawców/ Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami | Proszę o załączenie podpisanego dokumentu
10 | 3110020 | Referencje | Proszę o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
11 | 3110021 | Oświadczenie – klauzula sankcyjna Kontrahenta/Dostawcy | Proszę o załączanie podpisanego dokumentu
12 | 3110023 | Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego | Proszę o załączenie podpisanego dokumentu
13 | 3110024 | Polisa OC | Proszę o załączenie aktualnej polisy OC firmy
14 | 3110025 | Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu wykonawcy, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych | Proszę o załączenie pełnomocnictwa lub KRS
15 | 3110026 | Weryfikacja kontrahenta | Proszę o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1726640 | Wykonanie projektu budowlanego i projektów technicznych wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Laboratorium Wysokich Napięć | Wykonanie projektu budowlanego i projektów technicznych wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Laboratorium Wysokich Napięć zgodnie z wymaganiami | 1 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 958022 | Warunki postępowania | Zakład Bydgoszcz lokalizacja obiektu.pdf
2 | 3110012 | Gwarancja zwrotu zaliczki | Wzór gwarancji zwrotu zaliczki.docx
3 | 3110017 | Ogólne Warunki Zakupu TELE-FONIKA KABLE S.A. | Ogólne_warunki_umów_TELE-FONIKA_Kable_S.A_18.03.2022.pdf
4 | 3110018 | Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska | Wymagania BHP i ochrony środowiska.doc
5 | 3110019 | Wymagania dla Wykonawców/ Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami | Wymagania dot zarządzania relacjami z pracownikami.doc
6 | 3110021 | Oświadczenie – klauzula sankcyjna Kontrahenta/Dostawcy | Klauzula Kontrahenta.docx
7 | 3110023 | Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego | Oświadczenie o rachunku bankowym (Biała Lista).docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">Szanowni Państwo, </span></font></font> </p><p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <br> </p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego i projektów technicznych wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Laboratorium Wysokich Napięć dla Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152&nbsp; poprzez poniższy formularz elektroniczny. </span></font></font> </p><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p><ol type="I"> <li><p lang="en-US" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: </u></span></font></font> </p> </li></ol><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">Wykonanie projektu budowlanego i projektów technicznych (wykonawczych) Laboratorium Wysokich Napięć dla Zakładu Tele-Fonika w Bydgoszczy, ul. Fordońska 152, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">Projekt zakłada wybudowanie Laboratorium, które składać się będzie z: <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">• Hali obudowy komory ekranowanej;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">• Pomieszczeń laboratoryjnych.</p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><strong>I. Hala obudowy komory ekranowanej: </strong><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">Hala ekranowana posiadać będzie wymiary: 53,0 x 33,0 x 26,0 m (szer. x dług. x wys.)&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">a. Wstępnie założone wymiary hali obudowy: 56,0 x 36,0 x 28,0 m (szer. x dług. x wys.) <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">b. Konstrukcja stalowa, obudowa z płyt warstwowych <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">c. Posadzka w hali – pod obciążenia wózkiem widłowym 100 ton <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">d. 3 bramy wjazdowe o wym. 8,0 x 10,0 m <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">e. Droga dojazdowa - pod obciążenia wózkiem widłowym 100 ton <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">f. System wentylacji zapewniający temperaturę w obszarze roboczym (wewnątrz komory ekranowanej) ≤25oC; max. wilgotność względna 90% (bez kondensacji) <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">g. Wewnątrz osobny układ uziemienia z oporem mniejszym niż 1 Ohm <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">h.&nbsp;Pomieszczenie sterowni o wym. 7,0 x 3,0 x 3,0 m&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">i. System dźwignic umożliwiający manewrowanie w polu roboczym – dwie suwnice o udźwigu 5 t; grupa natężenia pracy A4&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><strong>II. Pomieszczenia laboratoryjne (budynek przyległy do hali obudowy komory ekranowanej):&nbsp;&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">a. Budynek dwukondygnacyjny <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">b. Wykaz pomieszczeń: <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">• Biura – 4 biura po min. 3 osoby <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">• Toalety dla pracowników biurowych – damska i męska <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">•&nbsp;Sala konferencyjna – 50 m2 <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">•&nbsp;Kuchnia z jadalnią – dla 15 osób <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">• Szatnie z umywalnią i toaletami – dla 50 osób (15 na jednej zmianie) <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">• Magazyn – 250 m2 •&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pomieszczenie/wiata na złom kablowy – 40 m2 <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">• Pomieszczenie do badań rutynowych – 250 m2 <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">•&nbsp;Pomieszczenie do badań dodatkowych (grzanie indukcyjne) – 250 m2 <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">•&nbsp;Pomieszczenie/wiata na sprzęt specjalistyczny (podnośnik nożycowy, koszowy, wózek widłowy itp.) – 150 m2 <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">• Pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektr., węzeł c.o., wod.-kan. itp.) <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">•&nbsp;Pomieszczenie pomocnicze – 200 m2&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><strong>Dokumentacja projektowa winna zawierać: </strong><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">1.&nbsp;Projekt budowlany;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">2.&nbsp;Projekty wykonawcze;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">3. Przedmiar robót;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">4.&nbsp;Kosztorysy inwestorskie;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">5.&nbsp;Informację dotyczącą BIOZ zgodnie z wymaganiami specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><u>Wykaz instalacji przewidzianych przez Zamawiającego w Laboratorium: </u><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- energia elektryczna (zasilanie z RG15 (linie SN) oraz usunięcie kolizji z istniejącymi liniami SN);<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- wodno-kanalizacyjna;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- wentylacja ogólna;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- klimatyzacja;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">&nbsp;- woda ppoż.;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- ogrzewanie (c.o. lub inne);<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- sprężone powietrze;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- sieć LAN (telefony komputery, drukarki SAP, doprowadzona do każdego stanowiska) - sygnalizacja ppoż. &nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych i funkcjonalnych. Koncepcja musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego zapytania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej. <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">Ofertowana cena powinna obejmować wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów w tym także: <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- mapę do celów projektowych, <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- badania geologiczne, <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">- wszelkie uzgodnienia i niezbędne opracowania i konieczne dla uzyskania pozwolenia na budowę (np. uzgodnienia z rzeczoznawcami, pozwolenie wodno-prawne czy uzgodnienia w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko), a także wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów i instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. <o:p></o:p></p><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> </p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal">Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i uzyska taką decyzję na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></p><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p><ol type="I" start="2"> <li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u>ZABEZPIECZENIA FINANSOWE: </u></span></font></font></font> </p> </li></ol><p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u>Zamawiający wymaga od Oferenta, którego </u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u><strong>OFERTA ZOSTANIE WYBRANA</strong></u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u> zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie):</u></span></font></font></font></p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><span style="font-size: 11pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 0, 0);">w przypadku wymaganej przez Oferenta zaliczki gwarancji na wszystkie i pełne zaliczki wpłacone w wysokości 1:1, ważne do momentu podpisania protokołu odbioru,</span></p><p style="line-height: 100%; margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm"> <br> </p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong>Jeśli spełnienie powyższych wymogów finansowych wiążę się z wyższą kwotą oferty trzeba to wyszczególnić w treści oferty. </strong></span></font></font></font> </p><p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p><ol type="I" start="3"> <li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u>WYMOGI PRAWNE/BHP: </u></span></font></font></font> </p> </li></ol><p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-left: 0.75cm; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-left: 0.12cm; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"> <font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">W zależności od specyfiki oferty:</span></font></font></font></p><ol> <li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">Oferent ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne jakie są związane z oferowanym sprzętem lub usługą.</span></font></font></font></p> </li><li><p lang="en-US" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL">Jeśli spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwotą oferty trzeba to wyszczególnić w treści oferty.</span></font></font></font></p> </li></ol><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>Zastrzegamy, że postępowanie przetargowe może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: </strong></font></font></span> </p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>- niewystarczających środków na realizację zamówienia, </strong></font></font></span> </p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego,</strong></font></font></span></p><p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong><font face="Cambria, serif">W przypadku:&nbsp;</font></strong></span></font></span></p><p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif">-pytań merytorycznych, proszę o kontakt z Panem Krzysztofem Filipem e-mail: krzysztof.filip@tfkabe.com tel. +48 665 810 028 lub poprzez przycisk "</font></span></font><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong><font face="Cambria, serif">Wyślij wiadomość do zamawiającego</font></strong></span></font><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif">" </font></span></font></span> </p><p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><br></p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif">- pytań związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </font></span></font><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong><font face="Cambria, serif">8:00</font></strong></span></font><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif"> do </font></span></font><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong><font face="Cambria, serif">17:00</font></strong></span></font><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif">, tel. 22 101 02 02, e-mail: </font></span></font><a href="mailto:cwk@platformazakupowa.pl"><font face="Cambria, serif"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><u>cwk@platformazakupowa.pl</u></span></font></font></a><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><font face="Cambria, serif"> </font></span></font></span> </p><p lang="en-US" class="western" style="line-height: 100%; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm">&nbsp;</span></p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><strong><font face="Cambria, serif">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</font></strong></span></font></span></p><p class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <br> </p><p lang="en-US" class="western" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"> <span style="display: inline-block; border: none; padding: 0cm"><font style="font-size: 11pt"><span lang="pl-PL"><em><font face="Cambria, serif">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</font></em></span></font></span></p><p lang="en-US" class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> </p><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p>