## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
961884 |  | Dostawa, montaż i uruchomienie 18 szt. klimatyzatorów ; Obsługa i przeglądy dostarczonych urządzeń w okresie trwania gwarancji. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3122020 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3122021 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3122022 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1731497 | Dostawa, montaż i uruchomienie 18 szt. klimatyzatorów ; Obsługa i przeglądy dostarczonych urządzeń w okresie trwania gwarancji. | Zadanie obejmuje swoim zakresem: a) Dostawę, montaż i uruchomienie 18szt. klimatyzatorów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 4. b) Obsługę i przeglądy dostarczonych urządzeń w okresie trwania gwarancji. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 961884 | Warunki postępowania | OgĹ‚oszenie zamĂłwienia dostawa i montaĹ.docx
2 | 961884 | Warunki postępowania | Zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.docx
3 | 961884 | Warunki postępowania | Zał nr 2 Formularz cenowy.docx
4 | 961884 | Warunki postępowania | Zał nr 3 Dane techniczne urządzeń.docx
5 | 961884 | Warunki postępowania | Zał nr 4 Lokalizacja montażu klimatyza.docx
6 | 961884 | Warunki postępowania | Umowa dostawa i montaż klimatyzatorów .docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><p style="margin-bottom: 0.35cm" align="center"> <font face="Arial, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><strong>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</strong></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif">Zamówienie obejmuje swoim zakresem:</font></p> <ol type="a"><li><p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif">Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu Split – 18 szt. (kompletów);</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif">W okresie gwarancji obsługę i przeglądy dostarczonych urządzeń.</font></p> </li></ol> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif">Urządzenia wymienione powyżej należy zamontować według lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, w załączniku nr 4.</font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif">Przed doborem urządzeń wg wymagań i specyfikacji dla każdej grupy klimatyzatorów Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej i ocenę realizacji prac montażowych.</font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif">Proponowane przez oferenta urządzenia należy wpisać do tabel zawartych w załączniku nr 3.</font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif"><u><strong>Uwaga: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty wypełnienie przez Wykonawcę kolumny „OFEROWANE” w tabelach w załączniku nr 3</strong></u></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><br> </font><font face="Arial, serif"><strong>1. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem jednostek typu Split obejmuje:</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">- dostawę jednostek zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z poniższym zestawieniem stanowiącym</font> <font face="Arial, serif">specyfikację techniczną oferowanych urządzeń, montaż tychże elementów <br> w miejscach wskazanych</font> <font face="Arial, serif">przez zamawiającego w załączniku nr 4;</font><br> <font face="Arial, serif">- wykonanie zasilania elektrycznego od rozdzielni piętrowej wskazanej po rozstrzygnięciu</font><br> <font face="Arial, serif">postępowania przed przystąpieniem do montażu, do jednostki zasilanej (wewnętrznej <br> lub</font> <font face="Arial, serif">zewnętrznej) oraz połączeń komunikacyjnych pomiędzy jednostkami zewnętrzną <br> oraz wewnętrzną,</font> <font face="Arial, serif">wykonaniem zabezpieczenia jednostek zewnętrznych wyłącznikiem różnicowo-nadprądowym, dla</font> <font face="Arial, serif">każdej jednostki 1 wyłącznik oraz wykonaniem pomiarów elektrycznych okablowania zgodnie z</font> <font face="Arial, serif">Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia <br> 10 grudnia 2010 r (Dz.U.2010.239.1597) oraz</font> <font face="Arial, serif">powołanymi w nim normami w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej z warunków</font> <font face="Arial, serif">technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Miejsce powołania norm: p.53</font> <font face="Arial, serif">ust.2; p.98 ust.2; <br> p. 116 ust.3; p.180; p.181 ust.7; p.184 ust.2; p.184 ust.3; p.186 ust.2; p.187 ust.3;</font> <font face="Arial, serif">p.187 ust.5; p.305 ust.2 lub równoważny;</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">- wykonanie instalacji freonowej zgodnie z instrukcją montażu producenta oferowanego</font><br> <font face="Arial, serif">urządzenia;</font><br> <font face="Arial, serif">- uzupełnienie do wymaganej przez producenta oferowanego urządzenia ilości czynnika</font><br> <font face="Arial, serif">chłodniczego;</font><br> <font face="Arial, serif">- wykonanie instalacji odpływu skroplin do kanalizacji w pomieszczeniu lub na zewnątrz budynku;</font><br> <font face="Arial, serif">- uruchomienie zamontowanych urządzeń oraz sprawdzenie poprawności pracy;</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">- demontaż i utylizację klimatyzatora McQuay w budynku M-5B na parterze w pomieszczeniu opisów,</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif"><strong>UWAGA</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><a name="_GoBack"></a><font face="Arial, serif"><strong>W pomieszczeniu opisów na parterze w budynku M-5B należy przewidzieć klimatyzator kasetowy (w zestawieniu pozycja nr 4).</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm"><font face="Arial, serif"><strong>2. Wykonawca w ramach oferty zobowiązuje się:</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">1. Zaoferować przedmiot zamówienia fabrycznie nowy oraz przedstawić kartę katalogową</font><br> <font face="Arial, serif">oferowanego urządzenia na etapie postępowania wyboru oferty;</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">2. Zaoferować przedmiot zamówienia zapewniający bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie <br> z</font> <font face="Arial, serif">obowiązującymi normami i przepisami;</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">3. Zaoferować przedmiot zamówienia posiadający certyfikat lub atest PZH (na produkt wskazany w ofercie)</font> <font face="Arial, serif">lub równoważny oraz przedstawić tenże certyfikat na oferowany sprzęt na etapie postępowania;</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">4. Uwzględnić w cenie akcesoria niezbędne do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia</font><br> <font face="Arial, serif">proponowanych klimatyzatorów w miejscu użytkowania;</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">5. Zaoferować sprzęt objęty pełną gwarancją producenta na okres </font><font face="Arial, serif"><strong>co najmniej</strong></font><font face="Arial, serif"> </font><font face="Arial, serif"><strong>24 miesięcy</strong></font><font face="Arial, serif"> od daty podpisania</font> <font face="Arial, serif">protokołu odbioru.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">6. Zaoferować pełną obsługę zamontowanych klimatyzatorów w okresie gwarancji (min. 2 lata) zgodną z</font> <font face="Arial, serif">DTR zaoferowanego urządzenia. (przeglądy oraz czyszczenie filtrów </font><font face="Arial, serif"><strong>co najmniej</strong></font><font face="Arial, serif"> <br> </font><font face="Arial, serif"><strong>2 razy w roku</strong></font><font face="Arial, serif">);</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">7.</font><font face="Arial, serif"> Podczas wykonywania zamówienia zapewnić zespół w skład, którego wchodzi: </font> </p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">Koordynator (odpowiedzialny za stworzenie harmonogramu prac <br> i przestrzeganie przez pracowników terminów jego realizacji, ustalanie terminów montażu z personelem medycznym i administracyjnym, prowadzenia dokumentacji wg załączników do niniejszego opisu, o stanie technicznym urządzeń) posiadający uprawnienia elektroenergetyczne – grupa I eksploatacja i dozór oraz grupa II eksploatacja i dozór; </font> </p> </li></ul> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">8. Zespół pracowników, z których każdy będzie:</font></p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">posiadał świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i montażem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się montażem urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z póź.zm.) - GRUPA 1, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się montażem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">posiadał świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i montażem urządzeń, instalacji na stanowisku eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się montażem urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z póź.zm.) - GRUPA 2, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się montażem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">c</font><font face="Arial, serif">ertyfikaty zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. <br> o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych lub równoważne (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 z późn. zm.)</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">oraz uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 m .</font></p> </li></ul> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif"><strong>3. Prace montażowe mają być wykonane zgodnie z:</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">1. Polskimi normami i polskimi normami zharmonizowanymi, w tym w szczególności PN-EN 378-1+A1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa <br> i ochrony środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru lub równoważną, PN-EN 378-2+A1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie lub równoważną,</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">2. Wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako</font><br> <font face="Arial, serif">najkorzystniejsza obowiązany będzie do realizacji robót w terminach, cenie i na warunkach zgodnie</font> <font face="Arial, serif">z załączoną umową, z uwzględnieniem wymagań:</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">3. W ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem instalacji</font> <font face="Arial, serif">zasilania – włącznie z zabezpieczeniem tablicowym, instalacji odpływu skroplin, instalacji</font> <font face="Arial, serif">freonowej, badań, pomiarów i sprawdzeń instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej, a także</font> <font face="Arial, serif">przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">4. wykonać wszelkie prace zgodnie z: </font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">- Kodeks Pracy – Ustawa z dn. 26.06.1974r. (Dz.U.1998.21.94),</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">- Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dn. 27.04.2001r. (Dz.U.2013.1232), </font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">- Ustawa z dnia 14.12.2012r. „O odpadach” (Dz.U.2013.21), </font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),</font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif">- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, polskie normy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. </font> </p> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif"><strong>4. Inne wymagania i uszczegółowienia:</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">1. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie (nieuszkodzenie)</font> <font face="Arial, serif">istniejących sieci i instalacji w budynku. Zabrania się wyrzucania gruzu, odpadków, śmieci, resztek</font> <font face="Arial, serif">materiałów budowlanych (farby, gipsy, szpachlówki etc.) do pojemników Szpitala, a także</font> <font face="Arial, serif">wprowadzania ich do kanalizacji obiektu. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia ustawienia</font> <font face="Arial, serif">odrębnego kontenera na śmieci, gruz, zdemontowane elementy budowlane, odpady materiałowe</font> <font face="Arial, serif">etc. i jego regularne opróżnianie.</font><br> <font face="Arial, serif">2. Zamawiający wymaga, aby przejścia i przebicia przez przegrody budowlane były wykonywane z</font> <font face="Arial, serif">należytą ostrożnością, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przełożenia elementów instalacji.</font> <font face="Arial, serif">Naprawa przejść winna być wykonana z zastosowaniem materiałów uszczelniających, nie</font> <font face="Arial, serif">powodujących uszkodzeń lub korozji przebiegających przewodów i rur. W przypadkach uszkodzeń</font> <font face="Arial, serif">elementów i wyposażenia budynku, Wykonawca obowiązany jest do przywrócenia ich stanu</font> <font face="Arial, serif">poprzedniego.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">3. Roboty zakłócające pracę Szpitala (wiercenia, kucia) realizowane będą poza godzinami pracy</font> <font face="Arial, serif">personelu, chyba że personel bezpośrednio przebywający w pomieszczeniu wyrazi <br> na takie roboty</font> <font face="Arial, serif">zgodę.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">4. Wykonawca przekaże dokumentacje techniczną niezbędną do eksploatacji i obsługi technicznej</font> <font face="Arial, serif">(DTR) nie później niż w dniu odbioru.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">5. Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej, tras linii freonowej i elektrycznej oraz wskazaniem źródła (miejsca) zasilania.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego, osób przez niego</font> <font face="Arial, serif">upoważnionych oraz innych uczestników procesu budowlanego wydawane zgodnie <br> z przepisami</font> <font face="Arial, serif">prawa i postanowieniami umowy;</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">7. Do wykonywania robót, których rodzaj i charakter wymaga odpowiednich uprawnień,</font><br> <font face="Arial, serif">wykonawca zatrudni personel posiadający ważne uprawnienia wymagane prawem <br> dla tych robót;</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić po montażu protokół uruchomienia dla każdego</font> <font face="Arial, serif">urządzenia typu Split, protokoły parametrów chłodniczych instalacji oraz protokoły pomiarów elektrycznych instalacji</font> <font face="Arial, serif">zasilających.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">9. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnej obsługi <br> i przeglądu oraz czyszczenia filtrów 2 razy w roku, usuwania wszelkich usterek i wad, dotyczących przedmiotu umowy w terminie 24 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie określonym powyżej, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę, co nie spowoduje utraty praw z gwarancji.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">10. Wykonawca, na czas wykonywania usług objętych przedmiotem umowy będzie posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, o wartości co najmniej 25.000,00 zł.</font><font face="Calibri, serif"> </font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">11. Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC na kwotę, o której mowa w pkt. 10 nieprzerwanie przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy kopię nowej polisy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem najpóźniej w dniu będącym ostatnim dniem obowiązywania polisy poprzedniej.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Arial, serif">12. Wykonawca na czas realizacji zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie zaplecze administracyjno-socjalne i magazynowe konieczne do prowadzenia prac na terenie Szpitala.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif"><strong>5. Specyfikacja Techniczna klimatyzatorów typu Split</strong></font><strong> </strong><font face="Arial, serif"><strong>Wymagania techniczne oferowanych produktów:</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif">A. Klimatyzatory (11 szt.) o nominalnej wydajności chłodniczej min. 2,5 kW spełniających poniższe parametry:</font></p> <table width="549" cellspacing="1" cellpadding="5"> <colgroup><col width="19"> <col width="224"> <col width="271"> </colgroup><tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="8"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Lp.</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Nazwa</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Wymagane parametry</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="10"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">1</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Typ Klimatyzatora</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Split</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="9"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">2</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Minimalna wydajność chłodnicza</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">2,5 kW</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="background: transparent" width="19" height="9"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">3</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Klasa efektywności energetycznej</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000">&nbsp;</font></p> </td> </tr> <tr> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">- grzanie</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">A+</font></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">- chłodzenie</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">A++</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="background: transparent" width="19" height="9"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">4</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Zakres pracy </font></font> </p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000">&nbsp;</font></p> </td> </tr> <tr> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">- grzanie min./max.</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">-10°C /+24°C</font></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">- chłodzenie min./max.</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">-10°C /+48°C</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="9"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">5</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Czynnik chłodniczy</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">R32</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="9"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">6</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Typ sprężarki</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Podwójna rotacyjna</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="9"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">7</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Zasilanie</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">1 / 220-240V/50Hz</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="9"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">8</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Pilot bezprzewodowy</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">W zestawie</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="8"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">9</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Filtry</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Wstępny, przeciw pyłowy</font></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><br> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0.35cm" align="justify"><font face="Arial, serif">B. Klimatyzatory (5 szt.) o nominalnej wydajności chłodniczej 3,5 kW spełniających poniższe parametry:</font></p> <table width="549" cellspacing="1" cellpadding="5"> <colgroup><col width="19"> <col width="224"> <col width="271"> </colgroup><tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="8"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Lp.</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Nazwa</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Wymagane parametry</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="10"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">1</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Typ Klimatyzatora</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Split</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td style="background: transparent" width="19" height="9"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">2</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Minimalna wydajność chłodnicza</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">3,5 kW</font></font></p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="background: transparent" width="19" height="9"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">3</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Klasa efektywności energetycznej</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000">&nbsp;</font></p> </td> </tr> <tr> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">- grzanie</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">A+</font></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="background: transparent" width="224" valign="bottom"><p style="orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Calibri, serif">- chłodzenie</font></font></p> </td> <td style="background: transparent" width="271" valign="bottom"><p st