## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
962582 |  | Wykonanie przeglądów serwisowych kotłów i nagrzewnic gazowych oraz węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Poznania |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3124147 | Warunki płatności | Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3124148 | Termin realizacji | raz w miesiącu począwszy od 01.10.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3124149 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1732733 | Serwis kotłowni gazowych i węzłów cieplnych w budynkach UMP | Wykonywanie zadań przez okres 12 miesięcy w budynkach: a) pl. Kolegiacki 17: · dwa kotły gazowe Buderus 605, 2x530 kW, b) ul. Matejki 50: · dwa kotły gazowe Viessmann 100, 2x170 kW, c) ul. Wojtulanis-Karpińskiej 7: · dwa kotły gazowe WGB 50l, 2 x 50 kW, · pompa ciepła Bosch Compress 4000 DW, 2,6 kW, · nagrzewnica gazowa Robur Next R20, 2 x 18,7 kW d) ul. Gronowej 22 ab: · węzeł cieplny, e) ul. Libelta 16/20 · węzeł cieplny. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Zapytanie ofertowe</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Opis przedmiotu zamówienia:</strong></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:X-NONE"> </span><span lang="X-NONE" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-font-kerning:0pt;mso-ansi-language:X-NONE"></span><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]-->Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miesięcznych przeglądów serwisowych oraz usuwanie awarii kotłów i nagrzewnic gazowych oraz węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Poznania, w tym:<br>a) pl. Kolegiacki 17:<br>·dwa kotły gazowe Buderus 605, 2x530 kW,<br>b) ul. Matejki 50:<br>·dwa kotły gazowe Viessmann 100, 2x170 kW,<br>c) ul. Wojtulanis-Karpińskiej 7:<br>· dwa kotły gazowe WGB 50l, 2 x 50 kW,<br>· pompa ciepła Bosch Compress 4000 DW, 2,6 kW,<br>· nagrzewnica gazowa Robur Next R20, 2 x 18,7 kW<br>d) ul. Gronowej 22 ab:<br>·węzeł cieplny,<br>e) ul. Libelta 16/20<br>·węzeł cieplny.<br>Przegląd serwisowy kotłów gazowych 2x530 kW i 2x170 kW w budynkach UMP przy ul. Matejki 50, pl. Kolegiackim 17, ul, Wojtulanis-Karpińskiej 7 w Poznaniu obejmuje:<br>- czyszczenie, diagnostykę i regulację palników;<br>- czyszczenie komór kotła;<br>- analizę spalin;<br>- wykonywanie pomiarów szczelności gazowej;<br>- wykonywanie pomiarów elektrycznych;<br>- kontrolę ciągu kominowego;<br>- diagnostykę i regulację automatyki kotłowni;<br>- sprawdzanie układu przygotowania CWU;<br>- kontrolę ciśnienia naczynia przeponowego;<br>- sprawdzenie poprawności działania pracy pomp;<br>- utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach kotłowni przy Pl. Kolegiackim 17 i ul. Matejki 50, ul. Wojtulanis-Karpińskiej 7.<br>Przegląd serwisowy nagrzewnic gazowych 2x18,7 kW w budynkach UMP przy ul. Wojtulanis-Karpińskiej 7 w Poznaniu obejmuje:<br>- czyszczenie palnika;<br>- czyszczenie elektrod zapłonowych i jonizacyjnych;<br>- czyszczenie wentylatora;<br>- oczyścić dmuchawę wentylatora wyciągowego;<br>- sprawdzenie zawartości CO2;<br>- sprawdzenie zabezpieczenia urządzenia;<br>- sprawdzenie drożności odprowadzenia kondensatu.<br>Przegląd serwisowy węzła cieplnego w budynkach UMP przy ul. Gronowej 22 ab i przy ul. Libelta 16/20 w Poznaniu obejmuje:<br>- sprawdzanie szczelności instalacji węzła, odpowietrzanie po stronie sieciowej i instalacji w węźle cieplnym;<br>- sprawdzanie parametrów ciśnieniowych i temperaturowych pracy węzła;<br>- sprawdzanie i czyszczenie filtrów, filtroodmulników zgodnie z instrukcją eksploatacji i DTR urządzeń;<br>- sprawdzenie i korekta nastaw regulatorów w układzie automatycznej regulacji, a w szczególności zgodności temperatur w instalacji c.o. c.t. z wykresem regulacyjnym oraz wymaganej temperatury c.w.u.;<br>- sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa;<br>- sprawdzanie stanu armatury odcinającej i regulującej;<br>- sprawdzanie i uzupełnianie stanu wody w instalacji wewnętrznej;<br>- sprawdzanie działania wyłączników różnicowo- prądowych przy każdej wizycie na węźle;<br>- kontrola ciśnienia naczynia przeponowego;<br>- sprawdzanie poprawności działania pracy pomp;<br>- utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniu węzła.</p><p>&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; 2. Termin wykonania zamówienia:</strong></p><p>01.10.2024 r. - 30.09.2025 r.<br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:</strong></p><p>cena - 100%<br></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Opis warunków udziału w postępowaniu:</strong></p><p>Uprawnienia SEP G1, G2, G3<br></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Opis sposobu przygotowania oferty:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone poprzez wypełnienie interaktywnego formularza poniżej.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6) Wykonawcy składają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Cena netto + podatek VAT = cena brutto</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Cena podana w formularzu musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) Ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) Obowiązująca stawka podatku VAT 23 %.</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Zasady płatności:</strong></p><p>Zgodnie ze wzorem umowy.</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Opis procedury:</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) Po otwarciu ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania. Następnie Zamawiający zbada jedynie ofertę, która zostanie najwyżej oceniona.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) Zamawiający może zwrócić się o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści złożonych dokumentów, poprawić omyłki rachunkowe, pisarskie, inne.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, który otrzymał najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, Zamawiający może zbadać kolejną ofertę.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) Zamawiający przewiduje pisemne negocjowanie z wykonawcami cen i innych elementów realizacji przedmiotu zamówienia na równych zasadach, zapewniając porównywalność złożonych ofert.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> 8. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO</strong></p><p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na&nbsp;podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w&nbsp;związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z&nbsp;art. 43 i&nbsp;44 ustawy o finansach publicznych, tj. wybór najkorzystniejszej oferty w&nbsp;związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana albo udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) dostępu do swoich danych osobowych;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) żądania usunięcia danych, gdy:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy&nbsp; przetwarzania;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; • osoby te kwestionują prawidłowość danych,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8) Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w&nbsp;postępowaniu </p><p>o udzielenie zamówienia wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie </p><p>na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> 9. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO</strong></p><p>Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> 10. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zw. z agresją na Ukrainę</strong></p><p>Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 9 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.</p><p>Zgodnie z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego, za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, grozi odpowiedzialność karna w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11. Zapoznanie się z treścią wzoru umowy</strong></p><p>Wykonawca poprzez złożenie oferty oświadcza, że zapoznał się z treścią Wzoru umowy wraz z załącznikami, których postanowienia w pełni akceptuje.</p><p>W przypadku pytań:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; • merytorycznych, należy skontaktować się z Zamawiającym poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 878 52 24</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; • związanych z obsługą platformy, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</p>